# CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CASILDA

concejomunicipal@knett.com.ar

LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO  MIL NOVECIENTOS DIECISEIS (N º 1916.-)

VISTO:

La sanción de la Ordenanza Nº  1594/08, mediante la cual se creara la Comisión para la Reforma y Actualización del Reglamento de Edificación  (CRARE), la cual tendrá a cargo tendrá como objetivo el análisis, la discusión y la elaboración de los anteproyectos, para ser elevados al Concejo Municipal de:

- Código Urbano que regularice y establezca pautas del crecimiento urbanístico de la ciudad.

- Reglamento de Edificación, y

CONSIDERANDO:

Que desde entonces la Comisión viene trabajando en esta ardua tarea,

Que es de imperiosa necesidad contar con una normativa al respecto debido al gran crecimiento y expansión de nuestra ciudad,

Que es de suma relevancia contar con reglamentaciones acordes a la realidad de Casilda, ya que las ordenanzas vigentes en cuanto a urbanización datan de fechas muy pasadas y han quedado desactualizadas,

Que la sanción de esta Ordenanza redunda en un beneficio para el desarrollo urbano de la ciudad, brindando a su vez mejores herramientas para su regulación y control por ello

Los Sres. Concejales en uso de sus facultades sancionan la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1.-) APRUÉBASE el reglamento de Edificación de la ciudad de Casilda que como Anexo I, se adjunta y forma parte de la presente.-

ARTÍCULO 2.-) AUTORÍZASE AL DEM  a la realización de una anexo normativo de todas las ordenanzas complementarias vigentes a lo dispuesto en el Artículo 1.

ARTÍCULO 3.-) EL DEM reglamentará la presente ordenanza a fin de dar a conocer e implementar la nueva legislación sancionada en la presente.-

ARTÍCULO 4.-) DERÓGASE la Ordenanza Nº 39/51, y toda otra normativa que se oponga a la presente.-

ARTÍCULO 5.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al Digesto Municipal.-

Sala de Sesiones, 21 de Diciembre de 2010.-

ANEXO I

- DE LA ADMINISTRACIÓN

  - 1.1  DE LAS TRAMITACIONES:

    - Requerimiento de Permiso

      - 1.1.1.1 Se deberá solicitar permiso para:

- Construir nuevos edificios.-

- Ampliar, refaccionar o transformar lo ya construido.-

- Cerrar, abrir o modificar vanos en la fachada principal.-

- Cambiar o refaccionar estructuras de techo.-

- Efectuar demoliciones.-

- Abrir vías públicas.-

- Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas y de inflamables; y ampliar, refaccionar o transformar las existentes.-

- Mensurar predios o modificar el estado parcelario.

- Regularizar obras construidas sin Permiso Municipal.

Antes de realizar trabajos de proyección de obras que requieren permiso, se deberá obtener de la oficina de catastro la nomenclatura parcelaria a los efectos de conocer las restricciones al dominio que eventualmente pudieran afectar al predio, como ser: retiros, apertura o rectificación de la vía pública u otras que pudieran existir.-

1.1.1.2 Trabajos que requieren aviso:

El propietario deberá dar aviso con 30 días de anticipación a la iniciación de los trabajos, sin intervención de profesional y exento del pago de derechos para:

- Terraplenar y rellenar o excavar terrenos.-

- Cercar el frente.-

- Ejecutar o refaccionar veredas y cordones.-

- Revocar, pintar o limpiar fachadas que requieran estructuras de ejecución.-

- Cartelería y anuncios que no requieran estructuras para garantizar su estabilidad.-

- Toda instalación que pudiera afectar la estética urbana. El Departamento Obras Privadas y Catastro (D.O.P.yC.) podrá, no obstante, exigir que se solicite permiso para trabajos que a su juicio sean de importancia, haciendo cumplir el punto 1.1.1.1.

Si al momento de la presentación de un plano surgiera que el Dominio del Inmueble no figura inscripto a nombre del peticionante, éste deberá realizar todas las actualizaciones de catastro necesarias mediante Denuncia acompañada con fotocopia de la Escritura Inscripta en el registro de la Propiedad.-

1.1.1.3. Trabajos que no requieren permiso

No estarán obligados a solicitar permiso los que efectúen refacciones mínimas, que no estén comprendidas en los puntos 1.1.1.1 o 1.1.1.2, como ser:

- Pintura.-

- Reparación de Carpintería.-

- Reparaciones en instalaciones eléctricas, gas, agua corriente y desagües cloacales.-

- Reparación de herrería.-

- Revoques mínimos.-

- Vidriería.-

- Impermeabilizaciones o doblado de ladrillos.-

- Cambios de piso.-

- Cartelería y anuncios que no requieran estructuras para garantizar su estabilidad.-

Estas modificaciones se autorizarán siempre y cuando no afecten o modifiquen los materiales y proporciones de la fachada y/o distribución de la estructura (incluso dinteles) del edificio en general.-

      - Obligación de poseer PERMISO DE USO

Para utilizar o cambiar de uso un predio, estructura, instalación o una de sus partes, es obligatorio poseer “Permiso de Uso”.-

Cuando un predio, edificio, estructura o instalación sea ocupado con diferentes usos, cada usuario deberá tener el respectivo permiso.-

El permiso de uso deberá exhibirse permanentemente en lugar visibles y de fácil acceso.-

No se requerirá permiso de uso para viviendas, escritorios u oficinas si el edificio ha sido concebido para tales fines.-

1.1.1.4.1. Uso provisional

Se podrá usar provisionalmente un edificio o cualquiera de sus partes como así también la ampliación o modificación de uno existente, cuando el uso de la obra coincida con el ejecución, hasta tanto se obtenga el permiso definitivo, siempre que la parte respectiva se encuentre terminada en condiciones reglamentarias.-

El permiso definitivo se solicitará dentro de los 30 días de concluidos los trabajos.-

Las partes de un edificio, estructura o instalación que no hubiesen sido modificadas podrán continuar con el permiso de uso anteriormente autorizado.-

1.1.1.4.2. Permiso de uso- Certificado- Especificaciones:

- El certificado especificará:

  - Nombre y apellido del propietario o el usuario.-

  - Ubicación de la parcela.-

  - Medidas y superficies de la parcela.-

  - Superficie cubierta existente y proyectada.-

  - Especificaciones de la actividad a desarrollar.-

  - Todo otro dato que el D.O.P.yC. considere necesario para la evaluación del uso que pretende desarrollar, tales como: Número de operarios y empleados ocupados y a ocupar, potencia instalada expresada en KW., especificación del tipo de producto que elabora o comercializa, etc.-

- Trámite: El D.O.P.yC. podrá requerir en caso necesario, el pronunciamiento previo del organismo competente a nivel provincial, en materia de promoción industrial o saneamiento ambiental.-

El D.O.P.yC. se expedirá dentro del término de 10 días hábiles a contar desde el ingreso de la solicitud o de organismos en los casos de consulta.-

En caso de tener resolución favorable la solicitud, el D.O.P. entregará el -Certificado de Permiso de Uso- que deberá ser adjunto como requisito indispensable, para la iniciación de todo expediente de obra y/o habilitación de locales para el desarrollo de actividades comerciales, industriales y/o de servicios.-

- Vigencia: El certificado de permiso, perderá su validez en forma automática sin necesidad de previa notificación, si dentro de los seis meses de su otorgamiento por el D.O.P.yC., no es utilizado para los fines previstos en 1.1.1.4.2 b)

1.1.1.4.3. Responsabilidad de Usuario

La utilización de un predio, edificio, estructura, instalación o una de sus partes con Permiso de Uso acordado, no debe comprometer la seguridad, ni la higiene. El usuario es responsable por los daños que por su negligencia puedan ocasionarse a la finca o a terceros; y por toda transgresión a las disposiciones vigentes.-

1.1.1.4.4. Cambio de usuario- Transferencia de Permiso de Uso

Cuando se produzca un cambio de usuario o transferencia, conservándose el uso establecido en el permiso, el nuevo usuario deberá solicitar su inscripción dentro de los 30 días, en caso contrario caducará el Permiso de Uso.-

1.1.1.4.5. Revocación de un Permiso de Uso acordado

Se revocará un Permiso de Uso acordado cuando se compruebe una inminente amenaza a la seguridad o a la higiene.-

1.1.1.4.6. Permiso de Funcionamiento nocturno de Industrias, Talleres o Depósitos.-

Las Industrias, Talleres o Depósitos instalados en zonas residenciales y que por razones justificadas y en forma transitoria, debieran funcionar por la noche, requerirán el permiso del caso, quedando la Municipalidad exceptuada de las acciones judiciales que pudieran iniciar los vecinos por daños y perjuicios.-

1.1.1.4.7. Registro de Permiso de Uso

La Municipalidad llevará un registro con los detalles y condiciones impuestas, correspondientes a cada Permiso de Uso que expida.-

1.1.2.0. Tramitación de Permiso:

1.1.2.1. Disposiciones Generales para la tramitación de permisos.

Para solicitar Permisos de una obra se especificará la clase de trabajos que se propone realizar, la ubicación, el nombre y domicilio del propietario.-

La documentación se presentará firmada por el propietario y por el profesional habilitado y Empresa, que intervengan con arreglo a las disposiciones de este Código.-

Los profesionales y Empresas, deberán mencionar al pie de sus firmas, el Nº de Inscripción en el Registro Municipal, el domicilio legal y número de teléfono. Todas las firmas serán aclaradas.-

En los casos que se solicite aprobación de planos y permisos de construcción, simultáneamente con los demás recaudos exigidos por las disposiciones en vigencia, el peticionante deberá presentar una certificación de la oficina de catastro, acerca del inmueble respectivo.

Cuando la gestión de aprobación de planos y otorgamiento de permisos de construcción sean realizadas invocándose la representación del propietario, el mandatario deberá exhibir el instrumento habilitante y además copia simple del mismo, agregada a las actuaciones.-

1.1.2.2. Documentos necesarios para tramitar Permisos de Edificación.

Para tramitar Permisos de Edificación para tareas especificadas en 1.1.1.1, serán imprescindibles los siguientes documentos:

- Solicitud en formulario oficial.-

- Certificado de propiedad con aprobación de Libre Deuda.-

- Certificado de desratización en caso de demolición, de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 1377/06.-

- Estudio de Suelo: se obligará a todos los que proyecten edificios que superan las cuatro  plantas o que transmitan por medio de columnas cargas de más de 50 toneladas por unidad; a presentar un estudio de suelos y fundaciones junto a los planos que se sometan a aprobación del D.O.P.yC. El Estudio de Suelo deberá ser hecho por profesional con título habilitante.-

El D.O.P.yC. podrá solicitar la realización del correspondiente estudio aún en edificios de menor altura, de acuerdo a las causas que lo justifiquen.

- PLANOS: Podrán presentarse en una o más láminas, siempre con los sellados del Colegio Profesional correspondiente.

Se presentará el original y cuatro copias en el material que el D.O.P.yC. indique, adjuntando además una copia en soporte digital.

Los planos deberán contener:

- Plantas de cada piso con indicaciones de las  medidas de ambientes, patios y muros.-

- Fachada o fachadas si tuviera varias.-

- Los cortes transversales y longitudinales necesarios para hacer comprensible la construcción, con altura de locales.-

- Planos y planillas de estructura resistentes incluyendo fundaciones. Cuando las dimensiones de las láminas excedan el tamaño mínimo, el D.O.P.yC. podrá admitir la presentación de planos de estructura por separado.-

- El D.O.P.yC. podrá exigir la presentación de otros planos para obtener una mayor comprensión del proyecto.-

Cuando la complejidad de la obra lo requiera, podrá el D.O.P.yC. podrá solicitar el proyecto de Instalaciones Especiales.-

- Cuando el D.O.P.yC. considere que una demolición destruirá una construcción que por sus características puedan considerarse como patrimonio de la ciudad o afectaría un área que represente un hecho destacable y preservable ya sea por sus características físicas, estéticas y/o históricas que hacen a la memoria urbana colectiva, informará al D.E.M y por medio del mismo, se consultará la opinión de los profesionales de competencia en la temática. Si la opinión fuese unánime, el D.O.P.yC. exigirá al propietario, la presentación de planos escala 1:100 y fachadas/s en escala 1:50 con todos sus detalles, como así también fotografías interiores y exteriores con sus correspondientes negativos o soporte digital. En caso de no cumplimentar el propietario con lo precedente, se pasará el expediente al Juzgado Municipal de Faltas para que realice las actuaciones correspondientes.-

- En caso de Regularizaciones se deberá adjuntar Formulario de Incorporación de mejoras con su/s respectivo/s anexo/s.-

1.1.2.3. Documentos necesarios para tramitar Permisos de Demolición Total o Parcial de Edificios

Son imprescindibles los siguientes documentos:

- Solicitud en formulario oficial.-

- Plano en escala 1:100. En caso de demolición parcial el plano especificará la parte de demoler y a subsistir.-

- Contrato de demolición.-

- Certificado exigido por Ordenanza N° 1377.

- En toda demolición, total o parcial, el propietario deberá ejecutar un cerco de protección en la forma que se especifica en la presente ordenanza para toda obra en construcción. Una vez ejecutada la demolición la propiedad deberá quedar regularizada con un cerco y vereda reglamentaria, en caso de solicitarse el permiso de construcción el cerco realizado podrá permanecer como cerco de obra.

Realizada la demolición y transcurrido 60 días de no ejecutado el cerco y vereda reglamentaria la Municipalidad podrá realizarlo por su propia cuenta trasladando el costo al propietario del predio con más el cargo que por multa le correspondiere.

- Memoria descriptiva del proceso de demolición en los casos que el D.O.P.yC. así lo exija, firmada por el profesional responsable.-

1.1.2.4 Requisitos Técnicos para la presentación de los planos de edificación.-

- Escalas Métricas: Los planos de planta, secciones y estructuras de edificios podrán ser presentados en escala 1:100 a 1:50. .-

Los planos de fachadas de edificios de más de cinco (5) plantas, incluida la planta baja, podrán presentarse en escala 1:100 con detalles en 1:50 o 1:20 si fuera necesario.-

- Colores y Leyendas:

Signos convencionales: En los planos de arquitectura se indicarán las paredes y techos con los siguientes signos convencionales:

- EXISTENTES: Los espesores de las paredes o techos serán rellenados en negro.

- NUEVAS: Los espesores de las paredes y techos se rellenarán en color rojo.

- A REGULARIZAR: Los espesores de las paredes y techos en líneas rojas a 45°.

- A DEMOLER: Los espesores de las paredes y techos en amarillo.

Las construcciones de madera, hierro y hormigón no se distinguirán usando colores, sino colocando al lado de las partes a edificar, en letras, la denominación correspondiente.-

- Destino de los locales. Acotaciones: Los planos indicarán el destino de cada local con las medidas necesarias para su fácil comprensión, como ser: dimensiones del terreno, de los locales, dimensiones de las vigas, columnas, armaduras, etc. Se señalará el nivel del piso bajo con relación al cordón de la vereda definitiva.-

- Contenido de la carátula:

  - Clase de obra: (Destino/ Uso).

  - Nombre del propietario, calle y Nº oficial.-

  - Croquis de localización del predio, medidas del mismo y su ubicación en la manzana, distancia a la esquina y ancho de calle/s. Se deberá indicar el NORTE.-

  - Ubicación catastral del predio.-

  - Superficie del terreno, superficie cubierta existente, superficie cubierta nueva, superficie cubierta a regularizar, superficie cubierta a demoler, superficie de terreno libre.

  - Firma aclarada y domicilio legal del propietario.-

  - Firma aclarada, domicilio legal y sello del profesional interviniente con la respectiva mención de su actuación, títulos y matrículas.-

  - Permiso de Edificación.

  - Espacio para Observaciones.

- Tamaño y plegado de planos y carátulas:

La forma y tamaño mínimo de los planos es la indicada en las normas I.R.A.M.

1.1.2.5. Visado Previo

Antes de presentar el legajo para la obtención del permiso de construcción, el profesional podrá obtener una “Visación previa”, en la cual el D.O.P.yC. certificará únicamente la validez del aspecto reglamentario del proyecto. La misma no autoriza a efectivizar ningún tipo de trabajo.-

      - Planos para visado previo

El profesional deberá presentar:

- cuatro (4) copias de los siguientes planos en escala 1:100 o 1:50 conteniendo:

- planta de c/piso c/medidas de ambientes, patios y muros.-

- las secciones necesarias para dar una idea exacta de la construcción.-

- fachada o fachadas.-

- destino de los locales, acotaciones.-

- se deberán presentará con sellados correspondientes.-

- Los planos correspondientes al proyecto definitivo, podrán presentarse para solicitar permiso de construcción hasta los tres (3) meses a partir de la fecha de visación. Una vez vencido este plazo y habiéndose efectuado modificaciones que requiera el presente Reglamento, los planos a presentar deberán adecuarse a las nuevas disposiciones.-

1.1.3.0. Trámite para estudio, aprobación de documentos y concesión de Permiso.

1.1.3.1. Aprobación de Planos.

Siempre que los planos y planillas estén conformes a las Ordenanzas y a este Reglamento, el D.O.P.yC. procederá a su aprobación; y realizará la liquidación de los derechos correspondientes en un plazo máximo de quince (15) días.-

1.1.3.2. Plazo de Pago de los Derechos

Una vez liquidados los derechos, el D.O.P.yC. notificará al propietario quién deberá abonarlos dentro de los treinta (30) días corridos. En caso de no abonarse los derechos, se gestionará el cobro por vía de apremio sin perjuicio de la penalidad que correspondiere aplicar.-

Los derechos abonados no serán devueltos aún en caso de desistimientos de obra.-

1.1.3.3. Entrega de Documentos

Una vez abonados los derechos que correspondan, el D.O.P.yC. entregará al propietario o profesional los juegos de planos correspondientes y las constancias oficiales.-

1.1.4.0. Trámites para la ejecución de la Obra

1.1.4.1. Desistimiento de Obra

Se considerará desistido el propósito de ejecutar una obra cuando el propietario conjuntamente con el profesional actuante, manifiesten por escrito que abandonan la construcción de la misma.-

1.1.4.2. Caducidad de Permiso

Se considerará como “Permiso Vencido” toda obra que no se hubiese iniciado dentro de los doce (12) meses contados desde la fecha del otorgamiento del permiso respectivo.-

El D.O.P.yC.  luego de comprobar que la obra nos se ha iniciado, declarará vencido el permiso.-

Se notificará de ello al propietario y al profesional; este últimos quedará desligado de la obra, asimismo se procederá al archivo del expediente siempre que a pedido de los interesados no sea otorgada una prórroga, la cual no podrá superar los 6 meses.

Una vez caducado el permiso y archivado el expediente de construcción, deberá iniciarse un nuevo expediente cumplimentando todas las reglamentaciones en vigencia.-

Será rechazada toda solicitud de prórroga cuando disposiciones del Código afecten el carácter de la obra.-

1.1.4.3. Obras Paralizadas

Cuando los trabajos permanecieran paralizados durante dos (2) años, el D.O.P.yC. los inspeccionará, y dejará constancia en el expediente del estado de avance en que se encuentren; declarando paralizados los trabajos, notificando la resolución al propietario y al profesional y demás intervinientes que quedan desligados de la obra, siempre que no existan infracciones imputables a ellos.-

El expediente será remitido al archivo, previas medidas de seguridad e higiene que correspondan, las que serán a costa del propietario.-

1.1.4.4. Obras ejecutadas por etapas

El D.O.P.yC. podrá autorizar, en un solo expediente de permiso, la ejecución por etapas de un programa de edificación totalmente definido y justificado, determinando los plazos dentro de los cuales deberán ajustarse. Esto de común acuerdo con el propietario y el profesional.-

Excedido en un (1) año el plazo fijado, se procederá del mismo modo que lo determinado en el inciso 1.1.4.2.

1.1.4.5. Reanudación de trámites de expedientes archivados

La reanudación del trámite de un expediente archivado, podrá efectuarse dentro de los siguientes plazos de haber sido enviado al archivo:

- Doce (12) meses, para los casos de caducidad de permiso y obras a ejecutar por etapas.-

- Veinticuatro (24) meses, para obras paralizadas.-

Excedidos estos plazos, será necesario gestionar otro permiso, abonando los derechos respectivos.-

1.1.4.6. Modificaciones y Ampliaciones

El propietario y los profesionales de una obra no podrán introducir, sin permiso previo del D.O.P.yC., modificaciones o ampliaciones en la obra, que alteren los planos aprobados.

Cuando durante la construcción, el propietario considere conveniente cambiar lo proyectado, y siempre que las modificaciones se adecuen al presente reglamento, se acordará un plazo de treinta (30) días hábiles para la presentación de la documentación con los cambios a introducir, y con los sellados correspondientes del Colegio Profesional correspondiente. Si por causas ajenas al profesional no pudiese darse cumplimiento a dicho plazo se extenderá el mismo en 10  días hábiles. Para el caso que las superficies fuesen inferiores a las del permiso original, no se devolverá la diferencia de dinero abonado por permiso de construcción.

  - DE LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

1.2.1.0. Controlador de las Obras

1.2.1.1. Objeto de la Inspección

Las disposiciones contenidas en “De la Inspección de las Obras”, tienden a aunar la iniciativa particular y el poder público, para la correcta realización de toda obra, de acuerdo a las prescripciones vigentes.-

1.2.1.2. Acceso de las Inspecciones

En un predio donde se realicen obras, el propietario profesional, empresa u ocupante, deberá permitir el acceso al inspector municipal que, en ejercicio de su función, justifique su carácter mediante credencial. Caso contrario, dicho inspector hará constar la negativa con el testimonio en un acta que labrará de inmediato. Notificado el D.O.P.yC. iniciará el trámite legal que corresponda para asegurar el acceso a la finca.-

1.2.1.3. Final Parcial de Obra

Toda unidad locativa o funcional de un edificio de planta baja o de pisos altos, incluso los que se someten al régimen de propiedad horizontal, que se posea una o más unidades terminadas y en condición de ser habilitadas, sin que lo esté la totalidad del edificio, podrá ser considerada independiente a los efectos del otorgamiento de un Certificado Final parcial, que se solicitará por nota firmada por el propietario y el profesional. En la misma se expondrá el motivo del pedido que será considerado y resuelto por el D.O.P.yC., siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

- Que la estructura resistente, muros portantes y albañilería gruesa y/o perimetral se halle totalmente ejecutada en la unidad a habilitar.-

- Que los servicios generales esenciales (cloacas, agua corriente, energía eléctrica, gas y ascensores) necesarios para el uso de la unidad que ha de ser habilitada, se encuentren en funcionamiento.-

- Que los trabajos necesarios para la prosecución de las obras restantes no representen peligro para los habitantes de la unidad que se habilite.-

Cumplidos los requisitos indicados, el D.O.P.yC. expedirá un Certificado Final Parcial, dejando constancia del estado de avance de las obras.-

Cuando la obra se halle totalmente ejecutada, y dentro de los treinta (30) días de finalizada, deberá el propietario solicitar el Certificado Final de Obra.-

1.2.1.4 Inspección Final (final de obra)

No se podrá habilitar totalmente un edificio sin haberse aprobado la inspección final, la que deberá ser solicitada por el propietario y el profesional interviniente.-

En caso de ocuparse un edificio o parte de él sin la debida aprobación de la Inspección parcial o final, el Director de Obra, el Conductor Técnico y/o Constructor, podrán deslindar su responsabilidad advirtiendo de inmediato y por escrito ante el D.O.P.yC. tal irregularidad.-

1.2.1.5. Inspección de obras inconclusas

No podrá solicitarse la inspección final de una obra, sin que ésta haya sido terminada. En caso que se haga constar en el pedido, que la construcción o la intervención profesional se da por terminada en el estado en que se encuentra, se otorgará un Certificado de Estado de Obra.-

Para proseguir los trabajos se solicitará un nuevo permiso.-

1.2.1.6 Conforme no solicitado

Cuando se compruebe que una obra se encuentra en condiciones como para ser otorgado el certificado final de obra y no haya sido solicitado, el D.O.P. dejará en el expediente las constancias del caso despachando de oficio dicho conforme y aplicando las sanciones que correspondieren.

1.2.1.7- Reanudación de obra suspendida por la inspección

Corregida la causa que originara una suspensión de obra, y previa verificación, el D.O.P.yC. otorgará el permiso de reanudación de obra.

1.2.1.8.- Vicios ocultos

Cuando los inspectores municipales tengan presunción fundada de la existencia de vicios ocultos de obra, pueden exigir su descubrimiento para realizar la verificación correspondiente.

1.2.1.9.- Casos de siniestro

En caso de construcción existentes o en obras en construcción, el D.O.P.yC. podrá intervenir ordenando la realización de las obras necesarias que restablezcan las condiciones de seguridad del edificio. En caso de que el propietario o el constructor no efectúe inmediatamente los trabajos, el D.O.P.yC. podrá realizarlos por cuenta y costo de aquellos.

1.2.1.10- Demolición de obra en contravención

Sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, la Municipalidad podrá ordenar demoler toda la construcción o la parte de ella, que haya sido construida en contravención de lo dispuesto en el presente reglamento. Se notificara al constructor, o en su efecto al propietario, acordando un plazo para la demolición, vencido el cual, sin habérseles dado cumplimiento, se podrá proceder a demoler o retirar lo construido con los elementos de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y por cuenta y costo del infractor.

1.3. DE LOS PROFESIONALES, CONSTRUCTORES Y EMPRESAS

1.3.1.0- Disposiciones generales para propietarios, profesionales, constructores e instaladores

1.3.1.1- Obligaciones

Los profesionales (arquitectos, ingenieros civiles, maestros mayores de obra y técnicos) para actuar como tales, deberán: estar habilitados por el Colegio Profesional correspondiente, con Matrícula al día e inscribirse registrando su firma, en los libros municipales establecidos al efecto. Las exigencias establecidas en la presente reglamentación para los profesionales, no excluye las derivadas del ejercicio de su profesión, cuya vigilancia está a cargo de los Colegios Profesionales.

Los propietarios, profesionales, constructores e instaladores, por el solo hecho de estar comprendidos en los alcances de este reglamento, deben reconocer las condiciones que se exigen en él;  quedando sujetos a las responsabilidades que se deriven de su aplicación.

Compete a si mismo a los propietarios, profesionales, constructores e instaladores, cumplir y hacer cumplir los preceptos de este reglamento y tratar personalmente todos los asuntos que requieran su concurso, debiendo los interesados tener capacidad para obligarse.

1.3.1.2- Alcance de los títulos profesionales

Los alances de los títulos profesionales serán los que indica la Comisión de Incumbencias de la U.N.R.

1.3.1.3- Cambio de categoría de constructor

Cuando el D.O.P.yC. lo crea necesario, exigirá la intervención de un profesional instalador especializado.

1.3.1.4- Cambio de profesional y/o empresa

El propietario puede cambiar los profesionales, constructores e instaladores propuestos. Este cambio se hará siempre bajo la responsabilidad del propietario, quien deberá responder por las reclamaciones que puedan formular los interesados.

El D.O.P.yC. aceptará al remplazarte, siempre que sobre éste no pese inhabilitación alguna, y en la misma fecha notificará por medio fehaciente al reemplazado. El reemplazante asume todas las obligaciones que tenía pendiente su antecesor, debiendo efectuar los arreglos o modificaciones que indique el D.O.P.yC.

1.3.1.5- Retiro de profesional y empresa

La Municipalidad reconoce a los profesionales, constructores e instaladores, el derecho a retirar su actividad profesional de una obra, siempre que no existan infracciones imputables a los mismos.

El retiro se concederá bajo su responsabilidad, debiendo responder por las reclamaciones que pudiera efectuar los propietarios.

Una vez concedido el retiro se notificará por medio fehaciente al propietario quien deberá proponer un reemplazante. Los trabajos serán paralizados hasta que el D.O.P.yC. acepte al reemplazante.

1.3.1.6- Responsabilidades

El profesional autor de los planos y/o cálculos de las estructuras resistentes de un proyecto, es responsable de los errores que surjan de la misma y de las órdenes dadas al constructor, bajo constancia, relacionadas con modificaciones en los planos o el los cálculos.

Cuando haya varios profesionales en la misma obra, cada uno será responsable de la parte que haya firmado como autor.

El constructor es responsable de la realización de la obra y de las disposiciones adoptadas durante la ejecución de la misma.

1.3.1.7- Cambio de domicilio

Todo profesional, constructor, e instalador inscripto en la Municipalidad deberá comunicar cualquier cambio de domicilio con anterioridad a la presentación de un nuevo expediente, en ese acto.

1.3.1.8- Registro de profesionales

Los profesionales deberán inscribirse en el registro que llevara el D.O.P.yC. Las personas inscriptas en este registro que actúen además como constructores deberán inscribirse también en el registro de constructores.

La inscripción en uno de los registros no habilita para inscribirse en los demás.

El registro profesional deberá constar:

- Nombre y apellido

- Firma

- Documento de identidad y domicilio

- Titulo habilitarte

- Nº de inscripción en el Registro Municipal de Profesionales

- Nº de Matrícula Profesional, acompañada con la correspondiente Habilitación Anual.-

1.3.1.9- Registro de constructores

Todos los constructores que actúen en la jurisdicción de la ciudad de Casilda, deberán estar inscriptos en el registro  de constructores, que a tal efecto llevara el D.O.P.yC.

En este registro constara:

- Nombre y apellido.

- Firma.

- Documento de identidad y domicilio.

- Titulo habilitarte, si lo tuviere.

- Pago de la patente anual.

1.3.1.10- Registro de empresas constructoras

El registro de constructor indicado en 1.3.1.9, excluye a las empresas constructoras, las cuales serán inscriptas en el registro de empresas constructoras que llevará el D.O.P.yC., y en el que constará:

- Nombre y domicilio de la empresa

- Documento de identidad de la personas que componen la empresa

- Firma de los componentes de la empresa

- Datos de identidad y domicilio del representante técnico de la empresa

- Nº  de Matrícula Profesional de quien realice las conducciones técnicas por cuenta de la empresa.

- Pago de la patente anual

- Nº inscripción en el Registro Municipal de Empresas Constructoras

- En caso de sociedades, copia del contrato social, debidamente legalizado.-

1.3.1.11- Registro de instaladores

Todos los instaladores que actúen en el distrito de Casilda deberán estar inscriptos en el registro de instaladores que a tal efecto llevará el D.O.P.yC. En este registro constará:

- Nombre y apellido

- Documento de identidad y domicilio

- Título habilitante y número de matrícula profesional, si lo tuviere

- Pago de la patente anual

- Nº de inscripción en el registro municipal de instaladores

1.3.1.12- Registro de las empresas instaladoras

Las empresas instaladoras estarán inscriptas en el registro especial de empresas instaladoras, que llevará el D.O.P.yC.,  y en el que se anotará:

- Nombre y domicilio de la empresa instaladora

- Datos de identidad de las personas que constituyen la Empresa, y firma de sus componentes

- Datos de identidad del representante técnico

- Firma y domicilio del representante técnico

- Pago de la patente anual

- Nº de inscripción en el Reg. Mun. de Emp. Instaladoras

- Nº de inscripción del representante técnico en el Registro Municipal de Profesionales

1.3.1.13- Exigencias para la inscripción en los Registros

La inscripción de los profesionales, constructores e instaladores, empresas constructoras e instaladoras en los respectivos registros, deberá ser solicitada por nota dirigida al señor Intendente Municipal, debiendo presentarse en oportunidad de ser exigida, la documentación necesaria  y en especial, los títulos habilitantes. El total de la documentación será devuelta inmediatamente después de ser exhibida.

1.3.1.14- Patentes Anuales de los Constructores, Instaladores, Empresas Constructoras e Instaladoras

Para poder actuar como tales, los Constructores, Instaladores, Empresas Constructoras e Instaladoras, deberán abonar la Patente Anual o Derechos que fije la Ordenanza Impositiva.

- DEL PROYECTO DE LAS OBRAS

2.1        De la línea, el nivel y Ochavas

2.1.1     De la línea de edificación

2.1.1.1  Definiciones

- Línea municipal: Considérese Línea Municipal al deslinde entre la propiedad privada y la vía o lugar público. Es la que limita al predio por su frente. La línea Municipal está determinada por el trazo oficial existente o se ajusta a las normas que rigen para el trazado de nuevas vías públicas.

- Línea de Edificación: Se denomina Línea de Edificación a la que determina hasta donde se puede construir. Toda nueva construcción frente a una vía pública, deberá ajustarse a la Línea de Edificación oficial.

2.1.1.2.  Obras dentro de la Línea Municipal y de retiro obligatorio: Se permitirá edificar detrás de la Línea Municipal o de la línea de retiro obligatorio, siempre que se cumpla con lo establecido en el presente reglamento y sus anexos.

2.1.1.3  Fijación de la línea de edificación:  el profesional responsable de la obra deberá solicitar al D.O.P.yC., cuando existieran dudas respecto de la misma o cuando por razones de ubicación del terreno no existieran puntos referenciales.

2.1.1.4  Verificación:

- Durante la ejecución de la obra o al finalizar la misma, el D.O.PyC podrá verificar la correcta adecuación de la construcción, a lo dispuesto en 2.1.1.1,  2.1.1.2. y  2.1.1.3.-

- Será correctamente ejecutada la obra, respecto de la Línea de Edificación, cuando el D.O.P.yC. constate que no existen salientes del edificio construido.

2.1.1.5.  Línea de Edificación bajo cota de Predio (2.1.2.1)

En los casos de construcciones bajo cota de predio, estas no podrán sobrepasar el límite de la Línea Municipal de predio.

2.1.1.6. Uso provisional de terrenos resultantes de ensanches o rectificaciones: El D.O.P.yC. podrá permitir con carácter provisorio, el uso por parte del propietario frentista, de la fracción de terreno resultante de ensanches o rectificaciones,  siempre que el solicitante se comprometa por escrito a destinatario a jardín, y mientras el D.O.P.yC. no crea conveniente su incorporación a la vía pública.

2.1.2.    Del Nivel

2.1.2.1. Cota de Predio: Se denomina cota de predio el nivel del cordón de la calzada  existente o futuro más el suplemento que resulta de la construcción de la vereda con la pendiente reglamentaria del 2 %  medido en el punto medio de la Línea Municipal que  corresponde al frente del predio,

Si no existiese fijación oficial de nivel de cordón de calzada en la zona de ubicación del predio, el D.O.P.yC. podrá estimar el nivel de acuerdo a los umbrales de las construcciones más próximas, En caso de que el D.O.P.yC. considere inconveniente la fijación por analogía a niveles existentes, adoptará las medidas necesarias para efectuar la definitiva fijación del nivel de cota de predio de la zona.

2.1.2.2. Marcas de nivelación

Los propietarios están obligados a permitir la colocación de marcas de nivelación en los frentes de los edificios o aceras.

Las marcas de nivelación colocadas, sea en los muros de los edificios como en las aceras, no deben ser removidas sin previo aviso de 15 días, a la Autoridad correspondiente.

2.1.3.  De la Ochavas

2.1.3.1. De la Línea de Edificación de las esquinas

Fijase como Línea de Edificación en las esquinas de calles, las ochavas correspondientes que serán perpendiculares a la bisectriz del ángulo que forman las líneas municipales. Es de utilidad pública la formación y el ensanche de las ochavas, y por lo tanto el DOPYC exigirá su ejecución de acuerdo con las medidas reglamentarias a medida que se solicite permiso para la construcción de nuevos edificios, cercos o refacciones.

En los pisos altos se podrá avanzar en la construcción hasta la línea municipal, Para facilitar la solución de la estructura  resistente se permitirá colocar una  columna de 0,70m. (Setenta centímetros) de diámetro dentro de la intersección de las líneas municipales, siempre que entre la ochava y  la columna  quede una distancia mínima de 2m. (Dos metros).

Para el cálculo deberá considerarse que la columna resistirá al impacto por choques eventuales.

2.1.3.2. Dimensiones de las ochavas

La dimensión de las ochavas será de 4m. (cuatro metros) siendo estas perpendiculares a la bisectriz del ángulo formado por la línea de edificación.

Cuando se proyecten en áreas de círculos la flecha máxima permitida será de 0,60m. (sesenta centímetros), siendo la cuerda la línea de ochava de 4m. (cuatro metros).

## 2.1.3.3. Ochavas   en  casos  especiales

En el caso en que las esquinas tengan un ángulo menor a 75º o mayor de 105º el D.O.P.yC. podrá fijar ochavas menores a las señaladas, pudiendo éstas ser suprimidas en los casos en que el ángulo formado por las líneas de edificación sean mayores de 135º), siempre que a su juicio se obtengan en esa forma las garantías y seguridades que reclaman el tránsito público.

2.2. De las cercas y aceras

2.2.1. Obligación de construir y conservar veredas

Todo propietario de terreno situado frente a una calle pública, está obligado a  construir y conservar en buen estado, la vereda de acuerdo al presente reglamento.

2.2.1.1. El D.E.M. relevará el estado de las veredas en las diferentes áreas de la ciudad por etapas, desde el centro hacia los bordes del radio urbano de la ciudad, estableciendo con progresividad la ampliación de radio de exigencia y ejecución de obras de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento. Dicho relevamiento incluirá el estado del arbolado público y el eventual daño a veredas y riesgo a transeúntes procediendo de acuerdo a lo normado en la legislación vigente.

2.2.1.2. Para establecer los radios de exigencias se delimitan las siguientes zonas:

- la zona comprendida entre las calles Belgrano, Mendoza, San Martín y Fray Luis Beltrán.

- La zona comprendida entre las calles Bv. 9 de Julio (no incluido) desde Bv. Villada hasta San Luis, por ésta a Bv. 25 de Mayo, por éste hasta Dante Alighieri, por ésta hasta Maipú, por ésta hasta Bv. Villada, por éste hasta Vicente López, por ésta hasta Bv. Echeverría, por éste hasta Bv. Ovidio Lagos, por éste hasta Bv. Villada, por éste hasta su intersección con Bv. 9 de Julio.

2.2.1.3. De acuerdo al estado de las veredas relevado según lo dispuesto en el inciso 2.2.1.1., se notificará en forma fehaciente al propietario frentista para que proceda a la construcción, reparación y/o mantenimiento de la vereda correspondiente al inmueble de su pertenencia; otorgando un plazo para la ejecución de la obra de: 1) 180 días para los inmuebles comprendidos en la zona delimitada en el inciso 2.2.1.2. a); 2) 1 año para aquellos comprendidos en la zona delimitada en el inciso 2.2.1.2. b).

2.2.1.4. Vencidos los plazos establecidos en el inciso 2.2.1.3., el D.E.M. procederá en forma inmediata a la construcción, reparación y/o mantenimiento de aquellas veredas cuyos propietarios frentista no hayan concretado la obra, previo al cobro de una multa, de acuerdo a lo establecido en el inciso 5.2.2. del presente reglamento.

La ejecución de la obra por parte del municipio será por cuenta y cargo del propietario del inmueble frentista, la cual será percibida en concepto de “Contribución de Mejoras”.

2.2.1.5. El costo de la ejecución de la obra, deberá fijarse de acuerdo a la siguiente fórmula:

C.V. = M.C. x P.B.

C.V.: Costo total de ejecución de la obra en vereda

M.C.: Superficie o cantidad de metros cuadrados construidos y/o reparados.

P.B.: Precio base por metro cuadrado.

El P.B. (precio base por metro cuadrado) estará determinado por el D.E.M., de acuerdo al costo de los materiales y el valor hora de trabajo. Cualquier modificación y/o actualización deberá ser informada en un plazo de 10 días al Concejo Municipal.

2.2.1.6. El propietario frentista podrá pagar la Contribución de Mejoras correspondiente a la obra en vereda de acuerdo a la siguiente forma:

- Contado: dentro de los 30 días de notificada la respectiva liquidación, una vez finalizada la obra.

- En cuotas mensuales consecutivas a partir de los 30 días de recibida la liquidación respectiva, hasta un máximo de 18 cuotas, aplicando un interés mensual del 1% (uno por ciento).

2.2.1.7. El D.E.M. podrá establecer planes de pagos especiales, aquellos propietarios frentistas con dificultades para afrontar el costo de la obra, previo estudio socioeconómico.

2.2.1.8. El relevamiento, la notificación y la ejecución de la obra por parte del municipio, adoptará el criterio de prioridades de acuerdo a los plazos establecidos en el inciso 2.2.1.2.

2.2.1.9. El D.E.M. emitirá la liquidación por Contribución de Mejoras, solamente cuando las obras en las veredas hayan finalizado.

2.2.1.10. Las obras realizadas en las veredas, aún con cargo al propietario, pertenecen al Dominio Público Municipal.

2.2.1.11. Ningún inmueble del dominio público o privado propiedad del los Estados Nacional, Provincial y Municipal estará exento del cumplimiento de lo estipulado en el presente. Para el caso de inmuebles pertenecientes a los Estados Nacional o Provincial, el D.E.M. gestionará el cobro de la obra ejecutada.

2.2.1.12. Los recursos y gastos originados de la aplicación de lo establecido en el presente apartado, se imputarán a las partidas correspondientes del presupuesto vigente.

2.2.2. Cerco de  frente en el radio  pavimentado

Dentro del radio pavimentado los cercos deben ser construidos de 2m. (dos metros) de altura mínima y espesor necesario para resistir el empuje de las distintas presiones a que pudieran estar sometidos

2.2.3. Cercos  de frente fuera del radio pavimentado

Fuera de zonas con pavimento los cercos pueden hacerse de tejido de alambre sin zócalo y con una  altura minina de 1.60 m. (un metro con 60 centímetros).

## 2.2.4. Construcción de veredas en la zona pavimentada

En las zonas pavimentadas las veredas de frentes a los edificios o terrenos baldíos podrán realizarse de distintos tipos y características siempre que se realicen con materiales antideslizantes, a fin de resguardar la seguridad del peatón. Deberá cubrirse con mosaicos todo el espacio libre entre el cordón  del pavimento y la línea de edificación. Frente a Bulevares, donde las veredas sean de un ancho superior a 4m. (cuatro metros), se completará el excedente con césped construyendo frente a la entrada de los edificios, un camino de un metro veinte de ancho que llegará hasta la calzada.-

### 2.2.5. Veredas fuera de la zona pavimentada

Las veredas que se construyan fuera de la zona pavimentada, podrán ser de ladrillo con cordón de mampostería de ladrillos de 0,30m.(treinta centímetros) de espesor.-

El ancho de las veredas fuera del radio pavimentado será de acuerdo a los siguientes frentes:

Frentes a los Bulevares..........................................................3.50 m.

Frentes a las calles de 20 metros de ancho...........................3.-    m.

Frentes a las calles de 15 metros de ancho...........................2.50 m.

## 2.2.6. Nivelación

EL nivel longitudinal de las veredas será el que indique el Dpto. de Obras Públicas. Transversalmente las veredas tendrán el 2% de pendientes, salvos casos especiales que  sean fijados por el D.O.P.yC..

## 2.2.7. Caños  de desagües

Los caños de desagües de los techos y albañales pasarán debajo de las veredas. En los  casos que para hacer las instalaciones antes mencionadas, haya que perforar o romper el  cordón del pavimento este será puesto inmediatamente en su estado normal, en la forma que lo indique el D.O.P.yC. Se admitirá la utilización de cámaras de desborde.

## 2.2.8. Entradas de vehículos

Las pendientes de acceso para los vehículos, tendrán una longitud de 0,60 m. (sesenta centímetros) comprendiendo el ancho del cordón, debiendo el resto ser construido con la pendiente establecida hasta la línea de edificación. En las veredas que no estén sobre calles pavimentadas, las entradas de los vehículos se harán con un  puente al mismo nivel de ellas.

2.2.9.  Aceras arboladas

Es obligatoria en las calles del Municipio la colocación de plantas a una distancia de 0,60 m. (sesenta centímetros), desde el eje de la planta y la calzada, comprendiendo el cordón del pavimento. Las plantas a colocarse en las distintas calles serán de las variedades que en cada caso indicara la dependencia correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 932.

2.2.10. Aceras contiguas a límite de propiedad de FFCC: Las superficies comprendidas entre los cordones de la calzada  y  la línea que determina la propiedad  del FFCC., serán tratadas de modo particular, debiendo como minino sembrarse césped, siendo competencia municipal su mantenimiento.

2.2.11. Aceras en esquinas con diagonales: En Barrio Nueva Roma, en las superficies encerradas por la L.E y los bordes del cordón de la calzada de calles diagonales y sus transversales, se permitirá la colocación da césped. Podrá asimismo el frentista, solicitar por escrito, autorización para parquizar toda el área, siendo por su cuenta el cuidado y mantenimiento. Cuando se plantee una situación como la arriba expuesta, podrán resolverse las aceras mediante senderos de losetas de un ancho no inferior de 1,1O m, debiendo conectar las mismas, la acera convencional con su prolongación longitudinal hacia la calzada. Deberán vincularse además, contiguo a la línea de edificación, las aceras de las calles que se intersecan.

El D.O.P.y.C. podrá autorizar el cumplimiento del presente artículo cuando el área  no esté destinada a plazoleta pública y siempre que el solicitante adecue su proyecto a los  lineamientos  generales que para estas áreas se determinen.

2.3. Fachadas

2.3.1. Generalidades sobre estética y arquitectura urbana

La estética edilicia es de orden público. Todas las fachadas o paramentos exteriores de un edificio y su composición volumétrica, pertenecen al bien estético de la ciudad. Los principios priman sobre las conveniencias particulares y ninguna razón podrá sobreponerse a ellos. Las partes exteriores de los edificios corresponderán en sus conceptos y lineamientos a los principios fundamentales de la estética arquitectónica, teniendo en cuenta su emplazamiento y el carácter del lugar.

2.3.2. Fachadas y muros visibles desde la vía pública

Antes de introducir modificaciones o alteraciones en las fachadas existentes o proyectadas, será indispensable presentar un plano de la misma, salvo cuando se trate de cambios en el color o material de revestimiento.

El D.O.PyC. aprobará los planos de construcciones o remodelaciones que prevean la ubicación de la fachada detrás de la Línea Municipal, a excepción de las construcciones o remodelaciones a realizarse en sectores en los que existan reglamentaciones especiales.  Las partes de las paredes divisorias existentes de los edificios vecinos que queden visibles, se considerarán como pertenecientes a la fachada retirada y deberán  tratarse  arquitectónicamente  hasta la altura de  la  misma cuando se trate de un edificio de una sola planta. Cuando  el  edificio lindero posea más de  una  planta, se exigirá el tratamiento del muro hasta la altura total  de la nueva construcción.

2.3.3. Fachadas que lindan directamente con parques, plazas, plazoletas, paseas públicos y zonas de vías férreas.

En  los  predios que lindan directamente  con  parques, plazas, plazoletas o paseos públicos, el muro divisorio deberá permanecer en buenas condiciones, con prohibición de construir en ellos accesos de ninguna clase.

## 2.3.4.  Limitación de las salientes de fachadas

## 2.3.4.1. Estructura y cuerpos salientes de la línea municipal

Los balcones que den sobre las calles públicas, podrán tener como saliente máxima 1,20 m. (un metro con veinte centímetros), no permitiéndose en ninguna saliente sobre la Línea Municipal hasta 2,20 m. (dos metros con veinte centímetros) de altura del nivel de la vereda.

2.3.4.2. Salientes de cornisamientos

Para el saliente de cornisamientos, se aplicará el mismo criterio que para salientes de balcones abiertos. El cornisamiento podrá dar vuelta sobre el muro divisorio previa conformidad del propietario lindero siempre que exista una distancia mínima de 2,20 m.  (dos metros con veinte centímetros) entre su parte más baja y cualquier elemento transitable de la construcción lindera.

Para todos los casos se considerará inválida la autorización del propietario lindero, cuando los planos de obra no sean aprobados por el D.O.P.yC..

2.3.5. Medidores y agregados en la fachada principal:

Se colocarán de acuerdo con las especificaciones de las reparticiones correspondientes.

2.4. Obligación de construir garajes.

2.4.1. Será obligatorio construir garajes en los edificios que al erigirse se destinen total o parcialmente:

a) Vivienda Colectiva: Todo nuevo edificio de vivienda colectiva con más de dos (2) unidades que se construya y que sea frentista contará obligatoriamente con una superficie cubierta o descubierta destinada a Garaje o espacio para estacionar, estando éstos relacionados con las superficies exclusivas de los departamentos de acuerdo a las siguientes tablas:

Tabla I: Para terrenos con frente menor a doce (12) metros y/o con menos de trescientos (300) metros cuadrados de superficie.

| SUPERFICIE EXCLUSIVA DEL DEPARTAMENTO | NÚMERO DE COCHERAS POR CANTIDAD DE DEPARTAMENTOS. |
| --- | --- |
| Unidades de superficie de hasta 40 m2 de superficie exclusiva. | 1 cochera por cada 6 unidades. |
| Unidades de más de 40 m2 y hasta 60 m2, inclusive, de superficie exclusiva. | 1 cochera por cada 4 unidades. |
| Unidades de 60 m2 hasta 120 m2, inclusive, de superficie exclusiva. | 1 cochera por cada 2 unidades. |
| Unidades de más de 120 m2 de superficie exclusiva. | 1 cochera por unidad. |

Tabla II: Para terrenos con frente de doce (12) metros o más y de trescientos (300) metros cuadrados o más de superficie.

| SUPERFICIE EXCLUSIVA DEL DEPARTAMENTO. | NÚMERO DE COCHERAS POR CANTIDAD DE DEPARTAMENTOS. |
| --- | --- |
| Unidades de superficie de hasta 40 m2 de superficie exclusiva. | 1 cochera por cada 4 unidades. |
| Unidades de más de 40 m2 y hasta 60 m2, inclusive, de superficie exclusiva. | 1 cochera por cada 2 unidades. |
| Unidades de 60 m2 hasta 120 m2, inclusive, de superficie exclusiva. | 1 cochera por unidad. |
| Unidades de más de 120 m2 de superficie exclusiva. | 1,5 cocheras por unidad. |

b) Edificios de oficinas: Todo nuevo edificio de oficinas contará obligatoriamente con una superficie cubierta destinada a cocheras o espacios para estacionar, estando éstos relacionados con la superficie exclusiva del edificio destinada a oficinas de acuerdo con la siguiente relación:

- Cada 50 m2 exclusivos de oficinas - 1 cochera o espacio para estacionar.

c) Hotel: Todo nuevo edificio destinado a hotel, en todas sus categorías, contará obligatoriamente con una superficie cubierta destinada a cochera o espacios para estacionar, estando éstos relacionados con la cantidad de habitaciones de acuerdo con la siguiente relación:

- 1 cochera cada 2 habitaciones.

d) Estadios o Auditorios: Para una capacidad mayor a 1.000 butacas, el garaje proporcionará capacidad de estacionamiento para el 10% (diez por ciento) del número de espectadores.

2.4.2. Espacios para estacionar.

En los casos admitidos expresamente, podrán computarse, a efectos de cumplimentar con el número mínimo de cocheras exigible, los espacios para estacionar” considerando su capacidad compatible con una unidad de cochera por cada 30 m2 (treinta metros cuadrados) de superficie destinada a dichos espacios, no incluyéndose en esta superficie la correspondiente a la circulación de acceso.

El lado mínimo de estos espacios no podrá ser inferior a 7m. (siete metros). Si la relación de superficie entre el espacio para estacionar y el valor establecido por unidad no resultara un número entero, se considerará el valor superior cuando la fracción remanente sea mayor o igual a 0,90.

2.4.3. Cálculo de unidades de cocheras.

En el cálculo de la cantidad de cocheras exigibles por rango de superficie, en los casos en que el resultado no fuera un número entero, se tomará el valor inferior cuando el resultado sea menor a la mitad de la unidad (menor a 0,50) y el valor superior para aquellos casos que resulten mayores o iguales a esa fracción.

2.5. Marquesinas – Toldos

2.5.1. Marquesinas:

Se entiende por marquesinas los aleros que avanzan sobre una entrada de negocio.

Las marquesinas podrán estar a más de 2,50 m. (dos metros con cincuenta centímetros) y tendrán  una saliente máxima igual al ancho de la vereda menos 1,00 m. (un metro). Las marquesinas no podrán afectar el arbolado de la calle, ni las columnas de alumbrado.

El propietario se comprometerá por escrito en el expediente de tramitación del permiso de construcción o reformas, a su exclusiva costa; al retiro del voladizo cuando: se reduzca el ancho de la acera, se coloquen árboles o se construyan instalaciones para el servicio público.

2.5.2. Toldos:

Se entiende por toldo a todo elemento de tela  o material similar que: 1- pueda ser extendido o recogido simultáneamente en su estructura hacia la fachada, 2-tenga una estructura fija. Al igual que las marquesinas podrán tener una saliente máxima igual al ancho de la vereda menos 1,00 m. (un metro); y no podrán tener apoyos verticales.

En cualquier posición los toldos no deberán impedir las vistas de las chapas de nomenclatura y señalización oficial de las calles.

2.5.3. Cuando el toldo y/o marquesina lleven instalación eléctrica, ésta se deberá realizar dentro de cañerías reglamentarias con conductores aprobados, debiendo estar los mismos perfectamente aislados y ser compatibles con la estética general del conjunto.

No se admitirá el cerramiento lateral con material alguno, entendiéndose por tal al espacio comprendido entre la parte inferior del toldo y/o marquesina y el solado de la acera en todo su perímetro.

El D.O.P.yC. controlará el mantenimiento de todos los elementos de todos y marquesinas pudiendo exigir el reemplazo de los deteriorados a fin de asegurar la seguridad y la estética en la vía pública.

Todo proyecto deberá presentarse como expediente de construcción siempre que requieran estructuras para garantizar su estabilidad. Se sugiere en todos los casos realizar consulta previa con el  D.O.P.yC. para verificar posibles instalaciones de servicios públicos y/ o forestación de la arteria.

2.5.4. Los toldos y marquesina instalados actualmente sin autorización o con autorización precaria o provisoria, tendrán un plazo de 180 días a partir de la promulgación del presente reglamento, para adecuarse a las nuevas disposiciones.

2.5.5. El incumplimiento de lo estipulado en el punto 2.5.4. dará lugar a la aplicación de la multa respectiva, procediendo el D.E.M. al retiro del toldo o la marquesina en infracción.

2.6.  Locales

2.6.1. Clasificación de los locales

A los efectos de este Reglamento los locales se clasifican de la siguiente manera:

- Locales de primera clase

  - Dormitorio

  - Comedor

  - Comedor Diario

  - Sala de estar

  - Biblioteca

  - Estudio  -  Escritorio

  - Consultorio

  - Oficina

  - Sala de Juegos para niños

  - Cocina de más de 9.00m2

  - Otro local habitable no clasificado

- Locales de segunda clase

  - Cocina de menos de 9,00m2

  - Lavadero Privado

  - Habitaciones   de   servicio

- Locales de tercera clase

  - Baños

  - Retretes

  - Cajas de escaleras colectivas

  - Cuartos de máquinas

  - Cuartos de roperos

  - Despensas

  - Garajes

  - Guardarropas colectivos

- Locales de cuarta clase

  - Bibliotecas públicas

  - Bares

  - Confiterías

  - Salones de Juego

  - Depósitos Comerciales

  - Gimnasios y demás locales deportivos

  - Laboratorios

  - Locales Industriales

  - Locales Comerciales

  - Locales de dificultosa clasificación

    - Determinación del destino de cada local

La determinación del destino de cada local, será el que lógicamente resultase de su ubicación y dimensiones, y no el que arbitrariamente pudiera ser consignado en los planos. El D.O.P.yC. podrá presumir el destino de los locales de acuerdo con su criterio además clasificará por analogía cualquier local no incluido en el articulado anterior. Asimismo el D.O.PyC. podrá rechazar planos de proyectos en que los locales acusen la intención de una división futura no reglamentaria.

2.6.3. Altura mínima de los locales

Se entiende por altura de un local: a la distancia entre el piso y el cielo raso terminados. Si existiesen vigas, estas dejarán una altura libre no menor de 2,20 m.  (dos metros con veinte centímetros).

Las alturas mínimas de los locales serán las siguientes:

  - Para  locales de PRIMERA CLASE la altura mínima será: 2,60 m. (dos metros con sesenta centímetros).

  - Para locales de SEGUNDA Y TERCERA CLASE la altura mínima será: 2,60 m. (dos metros con sesenta centímetros). Cuando los locales de Segunda Clase no tengan ventilación cruzada por medio de aberturas se considerará de Primera Clase a los efectos de determinar su altura mínima.

  - Para  locales de CUARTA CLASE, la altura mínima será: 3m. (tres metros).

Los locales de Primera, Segunda y Tercera clase, ubicados en subsuelo o sótanos podrán tener las mismas alturas mínimas determinadas anteriormente, siempre que cumplan con las exigencias referentes a la iluminación y ventilación.

2.7.   Patios

2.7.1. Dimensiones de patios

Todos los locales de planta baja, habitables, que no ventilen a la acera, deberán recibir directamente el aire y la luz de un patio, cuyo lado mínimo será:

- de 2,50m. (dos metros con cincuenta centímetros), entre paredes circundantes cuya máxima altura sea de 5 m. (cinco metros).

- de 3,50m. (tres metros con cincuenta centímetros), entre paredes circundantes cuya altura superen los 5 m. (cinco metros).

Para aquellos locales construidos por sobre los 3m. (tres metros), regirá lo establecido por la Ordenanza N° 1.682 y modificatorias.

## 2.7.1.1. Patios en forma irregular

Cuando los patios sean irregulares, es decir, no rectangulares o cuadrados, deberán mantener una distancia mínima según se establece en el inciso 2.7.1.

## 2.7.1.2. Casos especiales

Para aquellos casos que no estén contemplados en los puntos anteriores, el D.O.P.yC. fijará las medidas mínimas de los patios, de modo que de ninguna forma estos locales puedan verse impedidos de recibir directamente el aire y luz solar.

2.8. Medios de salida

2.8.1. Trayectoria de los medios de salida

La vía de salida de un local debe realizarse a través de pasos comunes, y no podrá estar entorpecida.

2.8.2. Salidas exigidas, libres.

Ninguna puerta, vestíbulo, pasaje, escalera u otro medio de salida exigido, será obstruido o reducido en su ancho especificado, por estructuras fijas o móviles.
La amplitud de los medios de salida exigidos, deberá calcularse de modo que permita evacuar simultáneamente los distintos locales que desembocan en él.
Un medio de salida exigido no deberá superponerse con el de entrada o salida de vehículos, debiendo, en caso de coexistir, acumularse los anchos requeridos, construyéndose o demarcándose una vereda de 0,60 m. (sesenta centímetros) de ancho mínimo. Cuando se trate de una sola unidad de vivienda, esta vereda será optativa.

2.8.2.1 Para los pasos, pasajes o corredores de toda superficie o local que den a un paso de comunicación general u otro medio de salida, se exigirá como ancho mínimo acumulado: 1 m. (un metro) para las primeras 30 personas; 1,10 m. (un metro diez centímetros) de 30 a 50 personas; y 0,15 m. (quince centímetros) por cada 50 personas o fracción que supere lo indicado.

……………………………………………..
2.8.2.2. Las puertas de toda superficie o local que den a pasos de comunicación general o de salida a la vía pública, tendrán como ancho mínimo acumulado de: 0,90 m. (noventa centímetros) para las primeras 50 personas y 0,15 m. (quince centímetros) adicionales por cada 50 personas de exceso o fracción.

2.8.3. Señalamiento de los medios de salidas exigidos: donde los medios de salida exigidos no puedan ser fácilmente discernidos por los ocupantes de un edificio, se colocarán señales de dirección, claramente indicadas, para servir de guía a la salida:

- Acceso y/o salida principal

- Accesos y/o salidas de emergencia

- Acceso y/o salidas de locales en subsuelo

2.9. Medios de egreso en lugares de espectáculos y diversiones públicas y deportivas

Los lugares de espectáculos y diversiones públicas y deportivas tendrán egresos independientes. El ancho libre de escaleras y puertas de salida no podrá ser inferior a   5 m. y se ajustará a las siguientes fórmulas:

- Las primeras 3.000 personas: 	A/200

- De 3.000 a 10.000 personas: 	A/250

- Para más de 10.000 personas: 	A/300

Donde A es el número total de personas.

2.9.1. Puertas giratorias. Características:

El diámetro mínimo de toda puerta giratoria será de 1,65 m. (un metro con sesenta y cinco centímetros); y el total de éstas puede ocupar solamente el 50% del ancho de paso exigido de salida. El 50% restante se destina a puertas no giratorias con las medidas mínimas de puertas exigidas. En el cómputo del ancho exigido sólo se considera el radio de la puerta giratoria. Cuando las puertas giratorias tengan partes transparentes, éstas serán de cristales de 6 mm. (seis milímetros) de espesor o material de igual resistencia.

2.9.2. Uso prohibido de Puertas Giratorias

Una puerta giratoria está prohibida como medio de salida de locales destinados a: asamblea, auditorio, asilo o geriátrico, templo, hospital, teatro, cine, locales bailables o locales que el D.O.P.yC. determine.

2.9.3. Puertas de acceso  controlado por sistemas especiales

Cuando se adopten para un local, negocio, institución, sistemas especiales de ingreso, deberán presentarse al D.O.P.yC., para su aprobación, las características técnicas de los mismos.

2.9.4.  Ancho de corredores de piso

El ancho acumulado mínimo de pasos, pasajes o corredores de toda superficie de piso o local que den a un paso de comunicación general u otro medio exigido de salida será de 1,00 m. (un metro) para las primeras 30 personas, 1,10 m. (un metro diez centímetros) para más de 30 hasta 50 personas y 0,15 m. (quince centímetros) por cada 50 personas en exceso fracción.

2.9.5.  Ancho de pasajes entre escalera y vía pública

El ancho mínimo de pasaje que sirve a una  escalera será igual al ancho exigido de dicha escalera. Cuando el pasaje sirva a más de una escalera, el ancho no será menor que los 2/3 de la suma de los anchos exigidos de las escaleras servidas, ni del que resulte de aplicar Ancho de corredores de piso. El ancho exigido de estos pasajes, se mantendrán sin obstrucciones.

2.9.6. Accesos  adecuados  para personas que se desplacen en sillas de ruedas

Los edificios de uso público, propiedad estatal o privada tales como Establecimientos Educativos, Museos, Bibliotecas, Teatro, Cines, Estadios Deportivos, Locales de Administración Estatal y de Empresas de Servicios  Públicos, deberán contar con accesos adecuados para personas que se  desplacen en sillas de ruedas; en un todo de acuerdo a lo normado por la Ordenanza N° 1.668.

2.9.7. Para aquellos locales, cuya actividad está reglamentada por ordenanzas especiales, regirán los parámetros de aquellas en complemento con lo dispuesto en el presente capítulo.

2.10.  Escaleras. Generalidades

Las medidas mínimas para los anchos que se determinan más adelante, se entienden libres entre paredes y pasamanos.

Las escaleras serán perfectamente accesibles desde cada hall, vestíbulo o circulación a que correspondan.

Los tramos de escaleras sin descansos, no podrán tener más de veintiún (21) escalones corridos.

Las medidas de los escalones de las escaleras principales serán de 0,26 m. (veintiséis centímetros) como mínimo para las huellas libres de nariz y de 0,18 m. (dieciocho centímetros) como máximo, para las contrahuellas. Para las escaleras secundarias, serán de 0,26 m. (veintiséis centímetros) y 0,20 m. (veinte centímetros) respectivamente.

2.10.1  Escaleras principales

2.10.1.1.Las escaleras principales que corresponden a casas tipo petit-hotel, tendrán un ancho mínimo de 0,80 m. (ochenta centímetros).

2.10.1.2. Las escaleras principales que correspondan a casas colectivas que además tengan ascensores, poseerán un ancho mínimo de 1 m. (un metro).

2.10.1.3. Cuando no tengan ascensores, y la escalera sirva a casas de dos pisos de alto, con hasta dos departamentos por planta, tendrán 1 m. (un metro) como ancho mínimo.  Cuando se superen las dos plantas altas y/o los dos departamentos por pisos, se exigirá un ancho mínimo libre de 1 m. + 0,02 m. (un metro más dos centímetros) por la suma de las habitaciones principales que se consideren locales de primera clase. Si se superan las cuatro plantas altas, la fórmula que se aplicará pará calcular el ancho mínimo será de 1 m. + 0,03 m. (un metro más tres centímetros).

2.10.1.4. Las escaleras principales que corresponden a edificios de oficinas, tendrán un ancho mínimo de 1,20 m. (un metro veinte centímetros) y no menor al ancho de la circulación horizontal exigible.

2.10.1.5. Las escaleras principales que corresponden a construcciones sin ascensor, en edificios de uso público o colectivo, serán de forma elíptica o de tramos rectos, pudiéndose utilizar escalones compensados. Los descansos tendrán un desarrollo no inferior a las ¾ partes del ancho de la escalera, sin obligación de rebasar los 1,10 m. (un metro diez centímetros). Las partes de la escalera que no sean rectas, tendrán el radio de proyección horizontal del limón inferior igual o mayor que 0,25 m. (veinticinco centímetros). La compensación  de  las escaleras tendrá la siguiente limitación: las huellas  hasta cuatro  escalones  en la parte más critica  junto  al  limón interior pueden tener 0,12 m. (doce centímetros) como mínimo; y las demás  aumentarán  en forma progresiva hasta alcanzar la medida  normal. La mediación se efectuará sobre el limón inferior y  perpendicular a la bisectriz del ángulo de la planta del escalón.  Cuando el radio es mayor de 1m. (un metro) se considerará  la escalera como de tramos rectos.

2.10.1.6. Escaleras Secundarias

Si existe una escalera principal que vincule los locales  de primera  clase, la escalera secundaria podrá tener un  ancho mínimo de 0,80 m. (ochenta centímetros).

2.10.1.7. Escaleras Mecánicas

En los casos que se requiera más de una escalera como medio de salida exigible para salas de espectáculos públicos; una o más escaleras mecánicas se podrán considerar en el ancho total de escaleras exigidas, siempre que se cumplan las condiciones de ubicación y anchos requeridos para las escaleras fijas.

2.10.1.8. Rampas como medio de salida

Una rampa puede ser usada como medio exigido de salida, siempre que su ubicación, construcción y ancho, respondan a los requerimientos establecidos para las escaleras exigidas. La pendiente máxima será del 12% (doce por ciento), el solado será no resbaladizo y  el ancho mínimo de 1 m. (un metro).

2.10.1.9. Los parámetros establecidos en el presente capítulo son complementarios a lo dispuesto por la Ordenanza N° 1.637.

2.11.  Ascensores

Regirá lo establecido en el artículo 13° de la Ordenanza N° 1682 y sus modificatorias.

2.12. Salida de vehículos

2.12.1. Ancho de salida para vehículos

El ancho libre mínimo de una salida para vehículos   es de 3,00 m. (tres metros). En vivienda unifamiliar dicho ancho puede ser de 2,30 m. (dos metros treinta centímetros). En  un predio donde se maniobra con vehículos corno por ejemplo: playa de carga y descarga de  comercio, de industria o depósito; estación de transporte de pasajeros o de carga, el ancho mínimo será de 4 m. (cuatro metros).

2.12.2. Salida para vehículos en predio de esquina

Una salida  para vehículos no puede ubicarse  en  la Línea Municipal de  esquina. Cuando esta no exista, la salida estará alejada no menos de 4,25 m. (cuatro metros veinticinco centímetros) del encuentro de las L.M. de las calles concurrentes.

2.13. Instalaciones  que afecten a un muro divisorio o  separativo entre unidades de uso independiente. Prohibiciones

Queda prohibido instalar todo aquello que, por razones de seguridad, higiene, salubridad, estética o condiciones ambientales, esté específicamente determinado en el Código Civil, sobre restricciones al dominio.

2.14. Ubicación de los núcleos sanitarios en zona sin prestaciones de servicios cloacales domiciliarios.

2.14.1 En todos los edificios a construir fuera del radio servido por Aguas Santafesinas S.A. en lo que se refiere a prestación de servicios cloacales domiciliarios, deberá construirse un núcleo sanitario (compuesto de cámara séptica y pozo o pozos negros).

2.14.2. En aquellos edificios constituidos por más de dos unidades de vivienda, sea en altura o profundidad, sólo deberá construirse un núcleo sanitario (compuesto de cámara séptica y pozo o pozos negros) en un espacio funcionalmente necesario de planta baja destinado a uso común no exclusivo de las unidades y llevando, además, las cañerías principales por las circulaciones de uso exclusivo o común, pero fundamentalmente exteriores, Obligatoriamente se utilizará el espacio común no exclusivo ubicado sobre la línea municipal del inmueble, y el mínimo de dicho espacio será de 2 m. (dos metros) de profundidad por el ancho total del lote.

2.14.3. En caso de no adoptarse lo expresado en el inciso anterior por ejecutarse en el lote dos unidades únicamente y en sentido longitudinal, se podrán proyectar ambos núcleos en forma privada y constituir así cada unidad, el suyo en forma independiente.

2.14.4. En caso de construcciones totalmente ubicadas en lotes internos, el temperamento a adoptar, respecto del proyecto del núcleo sanitario central, será el puntualizado en el punto 2.13.1 aclarando que, el "espacio común funcionalmente necesario" deberá colocarse en la  parte inmediata  posterior  al eje divisorio  que separa el pasillo con la propiedad privada propiamente dicha,

2.14.5.  Aprobada la construcción del núcleo sanitario los interesados deberán acompañar el acto constitutivo del condominio o de la servidumbre según corresponda.

2.14.6. El D.O.P.yC. podrá autorizar otras soluciones técnicas apropiadas, siempre y cuando, del proyecto presentado se desprenda la imposibilidad de cumplimentarla con la presente Reglamentación, pero sin que por ello se aparte del espíritu reglamentario, que se pone de manifiesto en los puntos que anteceden.

2.15. Servicio de Sanidad. Facultad del  D.O.P.yC. relativa a servicio de sanidad.

El D.O.P.yC. puede exigir a su solo juicio, la instalación de un servicio de sanidad para primeros auxilios en edificios o locales que por su carácter así lo requieran.

.

2.16. Salas de espectáculos públicos

2.16.1. Se tendrá en cuenta:

a) El ancho entre pasillos o corredores y butacas será como mínimo de 1 m. (un metro) en salas con capacidad para 500 personas (espectadores); ancho que irá aumentando en 0,10 m. (diez centímetros) por cada 50 asientos hasta un total de 800 butacas.

Pasando  este número será a razón de 0,07 m. (siete centímetros) por cada 80 butacas.

Un pasillo podrá servir hasta 10 butacas de cada lado y por fila.

b) La distancia entre claros de asiento (distancia  horizontal comprendida entre las partes más salientes  del asiento de una fila y el saliente del respaldo  situado adelante será de 0,40 m. (cuarenta centímetros).

c) Butacas: Todos los asientos irán fijados al piso, excepto los que correspondan a balcones o palcos. Cuando en reuniones o espectáculos en clubes o salones cuyo número de asistentes supere las 150 personas, la distancia mínima entre sillas o butacas no fijadas (entre filas) será de 0,70 m. (setenta centímetros). Las butacas tendrán las siguientes medidas mínimas:

Entre ejes de brazos………………………..0,50 m. (cincuenta centímetros)

Profundidad   utilizable   de   asiento…… 0,40 m. (cuarenta centímetros)

Altura  del   respaldo………………………..0,50 m. (cincuenta centímetros)

- Visibilidad: Se exigirá en cada caso. Que la visibilidad esté resuelta satisfactoriamente.

- De la Ejecución de las Obras

3.1.  Medidas de protección en demoliciones

3.1.1. Permiso de Demolición

Previo a la iniciación de toda obra de demolición se deberá gestionar el correspondiente “Permiso de Demolición” ante el D.O.P.yC. , de acuerdo a lo establecido en el punto 1.1.2.3 de este reglamento; y en cartel visible, ubicado en el exterior del vallado, se deberá exhibir el correspondiente número de autorización municipal.

3.1.1.1.  Obras Protegidas

No podrán demolerse total o parcialmente obras que se hallen protegidas  por organismos gubernamentales por haber sido declarados patrimonio arquitectónico, cultural o histórico, a menos que se compruebe fehacientemente que representan un peligro público, dado lo cual se gestionará un permiso especial en el caso que la misma no pueda ser restaurada.

3.1.1.2. Limpieza de la vía pública

La zona circundante de la vía pública no afectada a la obra, deberá permanecer  constantemente libre de polvo y escombros, debiendo el responsable de los trabajos, proceder a su limpieza tantas veces como sea necesario para no causar molestias al entorno.

3.1.1.3. Peligro para el tránsito

Cuando una demolición afecte la seguridad en la vía pública, el responsable de la obra, deberá disponer de todas las medidas de seguridad del caso, como ser carteles y personal indicando desvíos o suspensiones transitorias de vías de circulación, gestionando previamente el “Plan de Tránsito” en la Dirección Municipal correspondiente.

3.1.1.4. Demolición de muros medianeros

La demolición de estos muros solo se podrán realizar con el consentimiento del propietario lindero, o por orden explícita de organismos oficiales competentes, previamente pactando entre las partes las pautas de seguridad e higiene del caso; como así también las condiciones inherentes a la reconstrucción del mismo.  Se deberá garantizar, si así se exigiera, el normal funcionamiento de los locales afectados.

3.1.2. Procedimientos en la demolición

Todos los procedimientos de las distintas etapas de la obra, como así también,  las medidas de seguridad requeridas a adoptarse, según Normas ISSO y/o IRAM vigentes, serán supervisadas por Profesional Técnico idóneo matriculado y habilitado por la Municipalidad. Dicho             Profesional suscribirá, conjuntamente con el Propietario, el pedido de “Permiso de Demolición”  (Inciso 3.1.1.) y deberán figurar sus datos en el referido “Cartel de Obra”.

3.1.2.1. Procedimientos específicos

Todo material de demolición debe obtenerse y permanecer dentro del área cercada de la obra, prohibiéndose todo tipo de procesamiento de los mismos en el lugar.  A los efectos de disminuir el polvo volátil es obligatorio el riego de la zona de las tareas con la periodicidad             necesaria.

3.2. Obras en mal estado o peligrosas

3.2.1. Construcciones en peligro de derrumbe

El D.O.P.yC. podrá exigir la reparación o demolición parcial o total, de las obras, que a su entender, se encuentren seriamente comprometidas en su estabilidad.

3.2.2. Notificación

Cuando una obra presenta peligros ciertos de derrumbe, o causa trastornos a terceros, linderos o no, se notificará al Propietario de las tareas mínimas que deberá realizar y del plazo de ejecución.Transcurrido este plazo, la Municipalidad realizará los trabajos por cuenta y costo del Propietario.

  - Terraplenamientos y Excavaciones

3.3.1.    Terraplenamientos

3.3.1.1. Predios bajo nivel de desagüe

Todo predio que se encuentre, total o parcialmente, con nivel de suelo por debajo del de  desagüe (cuneta, alcantarilla, zanja, sumidero, etc.), deberá rellenarse con material compactado, inerte y no contaminador, hasta alcanzar una cota suficiente que garantice que no se produzcan            estancamientos de agua pluvial y sin escurrir hacia los predios vecinos.

Si el relleno se contacta con muros medianeros o divisorios, deberá construirse la aislación hidrófuga correspondiente.

3.3.2.    Excavaciones

3.3.2.1. Saneamiento

Toda excavación de carácter permanente o transitoria  deberá contar con sistemas naturales o mecánicos de saneamiento a los efectos de evacuar tanto aguas pluviales, servidas o de napa, como así también residuos domésticos o naturales, evitando la generación de focos de            contaminación.

3.3.2.2. Conservación de estructuras adyacentes

Cuando las excavaciones superen el nivel de fundación de estructuras vecinas o sean mayores al 1,70 m. (un metro setenta centímetros); o alcancen el nivel freático máximo estacional, las mismas deberán estar supervisadas por profesional idóneo matriculado, el cual tomará todas las medidas necesarias a modo de evitar accidentes y/o daños colaterales.

3.3.2.3. Vallados y señalización.

En los casos en que las excavaciones queden en contacto con la vía            pública, deberá vallarse en todo su perímetro expuesto y se colocarán           advertencias escritas o gráficas en cantidad y tamaño suficiente a criterio de la D.O.P.yC. u organismo competente.

Es de carácter obligatorio la construcción de al menos un acceso (rampa, escalera fija, etc.) hacia el interior de la excavación.

3.3.2.4. Depósitos temporarios en la vía pública.

En el caso de existir la necesidad de depositar temporariamente en la vía pública, suelo, escombros u otro material producto de excavaciones, se deberá contar previamente con el correspondiente Permiso Municipal, que indicará lugar y superficie afectada para tal fin; o en su defecto y de acuerdo a la normativa vigente la utilización de volquetes.

3.4.  Cimentaciones, fundaciones

3.4.1.    Suelos aptos para recibir fundaciones

Se consideran suelos naturales aptos para fundaciones los constituidos por: suelo rojo calcáreo, greda blanca arenosa, tosquilla, y arena seca, siempre y cuando se trate de fundaciones corridas de mampostería de carga y no se sobrepase el requerimiento de 2,5 k/cm2. No se consideran aptos para fundación los suelos orgánicos y los arenosos con posibilidad de fluir.

3.4.1.1. Fundaciones de cargas puntuales o concentradas

Las fundaciones de columnas y pilares deberán hacerse de dimensiones tales que la trasmisión de carga no exceda el requerimiento de 3k/cm2 de resistencia del suelo y deberá incluirse su memoria de cálculo en los planos municipales.  En el caso de que la solicitación del suelo sea mayor, se justificará la fundación con el estudio de suelo correspondiente (Inciso 1.1.2.2) donde se explicite claramente profundidad y capacidad portante.

3.4.1.2. Fundación de plateas

Las plateas se fundarán sobre suelo natural resistente o suelo de relleno debidamente compactado y saneado.  El D.O.P.yC. podrá exigir los análisis de resistencia de suelo correspondientes en caso que lo crea conveniente.  La memoria de cálculo de las plateas constará en los planos municipales de la obra.

3.4.1.3. Profundidad mínima de cimientos

a) Muro o tabique que soportan solamente su peso propio: 0,30m. (treinta centímetros) desde el nivel de piso más bajo y 0,50m. (cincuenta centímetros) del nivel de terreno natural.

b) Muro de carga, de fachada y bases internas de estructuras: 0,80m. (ochenta centímetros) desde el nivel de terreno natural y 0,50m. (cincuenta centímetros) del nivel de piso más bajo.

c) Muro divisorio: 1m. (un metro); y base rasando la línea divisoria: 0,70m. (setenta centímetros).

d) Bases de estructura ubicadas sobre la línea de edificación: 1,20m. (un metro veinte centímetros) bajo el nivel de vereda.

e) Muros de sótanos: 0,50m. (cincuenta centímetros) por debajo del nivel de piso.

3.4.1.4. Cimentaciones sobre la línea municipal

Para mampostería común y hormigón sin armar, las zarpas serán de al menos 30º y de una altura mínima de 0,20m. (veinte centímetros), debiendo sobresalir por los menos 0,075m. (setenta y cinco milímetros) a cada lado del borde del muro.

Las zarpas de muros y bases de fachada podrán avanzar sobre la línea de edificación en un quinto de la altura del cimiento, hasta los 3m. (tres metros) de profundidad. A profundidades mayores se podrá avanzar según los requerimientos de proyecto, siempre y cuando no afecte instalaciones de servicios existentes o proyectados.

3.4.1.5. Cimientos próximos a sótanos, cámaras subterráneas o excavaciones no paramentadas.

Todo cimiento a nivel superior del  fondo de una excavación próxima no podrá situarse a menor distancia que la diferencia de nivel entre ambos; a menos que se utilicen estructuras específicas para resistir el empuje lateral.

3.4.1.6. Cimientos de pilares

Los pilares para cimiento deberán tener al menos 0,60m. (sesenta centímetros) de largo y 0,45m. (cuarenta y cinco centímetros) de ancho. Deberán asentarse con mortero reforzado sin cal.

3.4.1.7. Generalidades sobre pilotajes

Los pilotes hincados deberán instalarse desde el centro de la           construcción hacia los laterales, desechándose aquellos que hayan           sufrido roturas o fisuras importantes.  En el caso, que por su ubicación o inclinación, hayan alterado el proyecto original, los mismos deberán           recalcularse y constará en el plano conforme a obra que integra el legajo municipal.

Solo se admitirán pilotes de madera si estos son de madera dura, como ser: quebracho colorado, urunday o lapacho.

3.5.   Estructuras de Elevación

3.5.1.   Generalidades

3.5.1.1. Normas para el cálculo de estructuras

Los coeficientes admisibles de trabajo para distintas clases de albañilería, elementos metálicos, de madera, de hormigón simple y armado, las sobrecargas, los pesos específicos y demás elementos analíticos que influyen en los cálculos de resistencia, estabilidad y           dimensionamiento de las construcciones civiles, serán los que establecen los Reglamentos Técnicos Especiales del Gobierno de la Autónoma de Buenos Aires y las Normas I.R.A.M. e I.S.O. correspondientes.

La elección de la metodología de cálculo es libre, siempre que no contradiga disposiciones del presente Reglamento.  En caso de aplicarse nuevos métodos de cálculo deberá consignarse procedencia y justificación en la Memoria de Cálculo que integrará el Legajo Municipal.

3.5.1.2. Estructuras en medianeras

Ningún elemento estructural deberá sobrepasar el límite medianero o el eje de muro divisorio, a menos de que se trate de un elemento estructuralmente compartido.

3.5.1.3. Protección de elementos estructurales metálicos y de madera

Todo elemento resistente que forme parte de estructuras deberá contar con la adecuada protección a la corrosión, insectos, erosión, etc.; a los efectos de salvaguardar su capacidad resistente a través del tiempo.

3.6.      Muros

3.6.1.    Generalidades de los muros de albañilería

Los muros se construirán con regularidad, trabando sus componentes y anclando al resto de la edificación; manteniendo el alineamiento y la verticalidad. Los materiales y las proporciones deben ser las adecuadas según Normas e indicaciones de los fabricantes, además debe utilizarse sólo cales y cementos en buen estado, no vencidos o mal almacenados.

Los pilares de carga de mampostería se construirán con mortero  reforzado, de las dimensiones indicadas por los cálculos estructurales y  no deberán superar la altura de pandeo.

El coronamiento de una abertura o de un vano deberá ser dintel o arco y sus apoyos no menores de 0,25m. (veinticinco centímetros).

3.6.1.1. Preservación de muros expuestos

Es obligación la construcción de capas hidrófugas, tanto verticales u           horizontales, de manera de aislar los muros de toda acción hídrica, ya           sea de napa o cimientos como de lluvia, de igual manera se procederá           en tabiques de jardineros o canteros en contacto con los muros.

3.6.1.2. Trabas y anclajes

La traba entre muros y refuerzos o contrafuertes deben hacerse en todas las hiladas, entre muro existente y muro a construir; por lo menos cada cinco hiladas y con una penetración de al menos medio ladrillo.

El anclaje de muros con elementos estructurales se hará con barras de acero de diámetro no menor de 6mm. (seis milímetros) cada 0,50m. (cincuenta centímetros).

3.6.1.3. Muros con cargas concentradas

A todo muro que reciba cargas concentradas se le deberá construir, a nivel de aplicación de la solicitación, un encadenado de hormigón armado, de características y dimensiones acorde al cálculo estructural correspondiente.

3.6.1.4. Recalce de muros de albañilería

Previo al recalce se deberá apuntalar convenientemente el muro.  Cada tramo de recalce tendrá un ancho no mayor a diez veces el espesor y se alternarán por lo menos en 1,50m. (un metro cincuenta centímetros) entre sí.

3.6.2.    De los materiales de los muros

Se podrán construir muros con distintos tipos de materiales, siempre y cuando los mismos respondan a las normas correspondientes y aseguren una capacidad portante y una aislación térmica, al menos, iguales a las de un muro macizo de ladrillos comunes.

3.6.2.1. Muros divisorios

Los muros divisorios se construirán en mampostería maciza, y si separaran partes independientes, aún en el mismo edificio, tendrán un espesor mínimo de 0,30m. (treinta centímetros). Los muros divisorios en edificios de departamentos, tendrán una aislación acústica e ignífuga equivalente a la de un muro de ladrillos comunes de 0,30m. (treinta centímetros) de espesor.

3.6.2.2. Construcciones sin apoyar en muros divisorios

Para construir sin apoyarse en el muro divisorio existente, deberá       levantarse un nuevo muro adosado al mismo, sin trabas entre sí, dejando el espacio entre ambos herméticamente sellado. De construirse en forma separada al muro existente, la distancia entre ambos no deberá ser menor a 1m. (un metro).

3.6.2.3. Carga de cálculos

Un muro divisorio no podrá ser cargado más que el 50% (cincuenta por ciento) de su valor soporte admisible.

3.6.3.    Espesores mínimos de muros

3.6.3.1. Muros de ladrillos macizos, de 0,15m. de espesor

Estos muros podrán utilizarse como resistentes de cargas, siempre y  cuando la magnitud de las mismas sea admisibles; si no sobrepasan los  2,60m. (dos metros sesenta centímetros) de altura desde el nivel de piso y si se le construye una viga encadenado de coronamiento.  Si los vanos superasen los 5m. (cinco metros) de longitud, deberán construirse pilares reforzados de por lo menos 0,30m. (treinta centímetros) de espesor que no disten en más de 5m. (cinco metros) entre sí.

3.6.3.2. Muros exteriores no cargados

Los muros de fachada emplazados sobre la línea municipal, deberán tener un espesor mínimo de 0,22m. (veintidós centímetros).

Los muros perimetrales, no medianeros, deberán tener un espesor mínimo de 0,15m. (quince centímetros) con la adecuada aislación hidráulica.

3.6.3.3. Muros interiores no cargados

Los espesores mínimos para estos muros no deberán sobrepasar el 2,3% (dos coma tres por ciento) de relación espesor/altura.  En caso que la longitud del tabique exceda en 1,5m. (un metro cincuenta centímetros) su altura, deberá reforzarse convenientemente.

3.6.4.    Uso de muros existentes

3.6.4.1. Caso General

Un muro existente puede ser utilizado en obra nueva siempre y cuando se verifique buenas condiciones de conservación, según lo estipulado en este Reglamento para muros nuevos, verificando inclusive su fundación y su aislación hidrófuga, la cual puede ser reconstruida.

3.6.4.2. Muros asentados en barro

Podrán ser reutilizados en obra nueva siempre y cuando se encuentre en buenas condiciones, para lo cual debe verificarse sus juntas, verticalidad, aislación  y fundación.  No podrán ser utilizados para recibir cargas y no deben exceder los 6m. (seis metros) de altura.

3.6.5.    Muros privativos contiguos a predios linderos

3.6.5.1. Generalidades

Pueden construirse en reemplazo de los muros divisorios y solamente pueden ser utilizados por el propietario del predio en que están emplazados.

Pueden instalarse en su interior cañerías de agua, gas, electricidad, telefonía y calefacción, siempre y cuando no se embutan más de 0,05m. (cinco centímetros) y no rebasen el 50% (cincuenta por ciento) del espesor del muro.  No pueden instalarse, en estos muros, máquinas o equipos que produzcan vibraciones.

Entre muros privativos debe asegurarse la estanqueidad hidráulica.

3.6.5.2. Espesores

Pueden construirse de mampostería de ladrillos comunes o con otros materiales y espesores que garanticen al menos la misma resistencia al impacto, resistencia al pandeo, conductibilidad eléctrica, amortización acústica, resistencia al fuego y conductibilidad térmica.

3.7.     De los revoques, revestimientos, contrapisos y techos

3.7.1.    Revoques de muros

3.7.1.1. Obligación de revocar muros existentes

El revoque interior y exterior de un muro existente es obligatorio cuando sea afectado a una refacción, modificación o ampliación, salvo que se trate de ladrillos vistos, a los cuales deberá aplicársele los tratamientos físico-químicos adecuados que garanticen su estanqueidad y durabilidad.

3.7.1.2. Revoques exteriores

El revoque exterior de muros contendrá al menos una capa aisladora- hidrófuga, tanto horizontal como vertical que cubra totalmente su superficie expuesta.

3.7.1.3. Revoques interiores

La terminación superficial de muros interiores, tanto revocados como de ladrillos vistos, debe garantizar buenas condiciones de higiene, no debiendo  presentar macro-porosidad, fisuras, grietas o huecos.

3.7.2.    Revestimientos

3.7.2.1. Revestimientos ornamentales

Para revestir paramentos verticales se usarán mezclas adherentes en el caso de la aplicación de materiales planos y porosos.  En el caso de utilizarse, para el revestimiento, materiales de superficie irregular, naturales, de gran peso o molduras de concreto; deberán anclarse con elementos metálicos anti-oxidables.

3.7.2.2. Revestimientos combustibles

Los revestimientos de madera o de otros materiales combustibles, aptos para revestimiento, solo se podrán aplicar sobre superficies incombustibles.

3.7.2.3. Revestimiento sanitario

En los locales de salubridad se colocarán revestimientos no porosos e impermeables de las siguientes dimensiones mínimas:

a) Ducha o bañera: 1,80m. (un metro ochenta centímetros)nde alto por 0,90m. (noventa centímetros) de ancho en la pared de la ducha y 1,20m. (un metro veinte centímetros) de altura en las paredes laterales.

b) Lavabo o pileta: Desde el piso hasta 0,30m. (treinta centímetros) por encima de las canillas y de 0,30m. (treinta centímetros) de sobreancho en los laterales.

c) Inodoro o bidet: Desde el piso hasta 0,60m. (sesenta centímetros) por encima de los artefactos y de 0,30m. (treinta centímetros) de sobreancho en los laterales.

d) Canillas o surtidores de agua: Desde el piso hasta sobrepasar 0,15m. (quince centímetros) la altura de la conexión y de 0,30m. (treinta centímetros) de ancho.

3.7.3.  Contrapisos

En los edificios a construir o refaccionar, se deberá ejecutar contrapisos de hormigón de 0,08m. (ocho centímetros) de espesor mínimo, sobre suelo limpio, compactado y saneado, antes de asentarse los pisos.  En el caso que el piso sea solicitado por cargas de tránsito importantes, el contrapiso deberá ser de hormigón armado, cuyo espesor y armadura serán las que indiquen los cálculos estructurales correspondientes.

3.7.4.   Techos

3.7.4.1. Cercado de azoteas transitables

Toda azotea con acceso y circulación, deberá cercarse mediante una baranda o paramento, de al menos 1m. (un metro) de altura, en todo su perímetro. Si en la azotea se instalan tendederos, estos deberán permanecer ocultos a toda vista exterior. Para edificaciones en altura regirá lo establecido en la Ordenanza N° 1.637.

3.7.4.2. Desagües

La evacuación de aguas pluviales de los techos, azoteas o terrazas, deberán canalizarse mediante conductos a la colectora pública, evitando su caída en propiedades linderas, muros divisorios y a la vía pública.

Las canaletas y bocas de desagüe deberán apartarse al menos 0,50m. (cincuenta centímetros) de las medianeras.

3.7.4.3. Materiales

Las cubiertas de techo de locales habitables deberán construirse con           material impermeable y mal conductor térmico.  En el caso de utilizarse           materiales de gran conductibilidad térmica deberán implementarse           sistemas de atenuación de la misma hasta lograr el equivalente de           conductibilidad de la mampostería común de 0,45m. (cuarenta y cinco centímetros) de espesor.

3.8.  Instalaciones complementarias

3.8.1.    Instalaciones Sanitarias

Para instalaciones de desagües pluviales, agua potable y de cloacas regirán las especificaciones técnicas, existentes y por crearse, de Aguas Santafesinas S. A..

3.8.1.1. Perforaciones para captación de agua

Deberán instalarse a una distancia mínima de 1,00m de los ejes  medianeros.  La profundidad de los mismos, si el agua se destinase al consumo humano, deberá ser tal que se garantice su salubridad y  potabilidad mediante los correspondientes análisis bioquímicos, los  cuales deben realizarse anualmente, según parámetros establecidos por la normativa vigente.

3.8.1.2. Fosas sépticas

El conjunto de fosa séptica y pozo absorbente distará al menos 12m. (doce metros) de cualquier pozo de absorción de agua para consumo humano.

Los requerimientos y características constructivas de las instalaciones, serán los indicados en las especificaciones técnicas y planos tipo de  Aguas Santafesinas S. A..

3.8.2.    Instalaciones eléctricas

Para las instalaciones eléctricas se aplicarán las especificaciones del Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las prescripciones que indique la Empresa Provincial de la Energía S.A.. Como especificación técnica particular de este Reglamento, se indica que las derivaciones para circuitos generales serán de 15 Amperes y para derivaciones a tomacorrientes, serán de 20 Amperes.

3.8.3.    Instalaciones de gas

Para las instalaciones de gas se aplicarán las especificaciones de la Empresa prestadora del servicio de distribución y demás reglamentaciones de la autoridad de aplicación.

  - Andamios

3.9.1. Calidad y resistencia de los andamios

Los andamios, metálicos o de madera, deberán verificar perfecto estado de conservación y serán lo suficientemente resistentes para absorber la totalidad de las solicitaciones a que fuere expuesto; se deberá utilizar un coeficiente de seguridad igual a 10, a los efectos de su cálculo o verificación.

3.9.2. Tipos de andamios

Solo podrán utilizarse andamios de tipo “liviano” para tareas de pintura, limpieza y mantenimiento.

Todas las partes de los andamios que funcionen como voladizos o  empotramientos deberán ser metálicos y de secciones suficientes.

3.9.3. Andamios sobre la vía pública

Los andamios sobre la vía pública están afectados de las mismas consideraciones que los vallados, en cuanto a su disposición y  cerramiento. En caso de terminación o paralización de las obras, los andamios deben ser retirados de la vía pública en el término de 5 (cinco) días hábiles.

3.9.4. Montacargas instalados en la vereda

Estos podrán instalarse en construcciones de edificios siempre y cuando exista una real imposibilidad de poder instalarse en el interior del predio de la obra.  Deberán estar segura y herméticamente cerrados en todos sus costados y sus salientes no podrán sobrepasar el vallado de la obra.

3.9.5. Seguridad en los andamios

Todo andamio debe tener fácil y seguro acceso desde dispositivos sólidamente fijados a éste, además debe contar con dispositivos para evitar la caída de personas o materiales.  Queda terminantemente prohibido el depósito de materiales sobre los andamios o en cualquier           otro tipo de estructura precaria.

3.9.6. Torres para grúas, guinches y montacargas

Los elementos para elevar materiales en las obras deberán construirse con materiales de calidad y resistencia adecuada y nunca deben utilizarse para el transporte de personas.  En cada nivel de transferencia de carga, se deberá construir una plataforma para tal fin, de dimensiones suficientes, con barandas, solidamente fijada. Deberán arriostrarse convenientemente según su altura y características funcionales.

3.9.7. Cortinas en los andamios

Toda tarea en altura que produzca polvillo, gases o goteo; requerirá el cubrimiento del andamio con mallas textiles o lienzos a fin de evitar trastornos  en la vía pública  o a linderos.

  - Utilización de predios para Servicios Públicos

3.10.1.  Nomenclatura urbana y señales de tránsito

La Municipalidad podrá colocar en la fachada de edificios o en la vereda de un predio: cartelería referida a la nomenclatura urbana, a las señales de tránsito y cualquier otra indicación de interés público.

3.10.2.  Anclaje de dispositivos para Servicios públicos

Soportes, riendas o tensores para el servicio de alumbrado, teléfono,  distribución de electricidad o cualquier otra clase de servicio público similar, podrán anclarse en edificios particulares, siempre que el muro de amarre lo permita y no se transmitan ruidos, vibraciones o cualquier  otro daño a bienes y personas.

3.10.3.  Dispositivos de Seguridad o de Defensa

Se podrán instalar, por parte de Organismos Oficiales, dispositivos de seguridad o de defensa (cámaras, alarmas, etc.) en edificios, con el conocimiento explícito de sus dueños y moradores como así también de la Municipalidad.

- DERECHOS DE EDIFICACIÓN

4.1. Las nuevas edificaciones, ampliaciones o refacciones que se ejecuten, así como aquellas construidas que regularicen su situación ante el municipio; pagarán  derecho de edificación.

4.1.1 El monto a cobrar de la tasa, surgirá del cálculo sobre el avalúo total de la obra y de acuerdo al siguiente detalle:

- El 0,2% (dos por mil) del avalúo para inmuebles ubicados sobre calles pavimentadas o con cordón cuneta.

- EL 0,1% (uno por mil) del avalúo para inmuebles ubicados sobre calles de tierra o mejorado sin cordón cuneta.

4.1.2.  El avalúo total surgirá del resultado de la siguiente ecuación:

A.T.= S.C.S x M.O.B.

A.T.: Avalúo Total

S.C.S.: Superficie Cubierta y Semicubierta a construir, refaccionar o regularizar

M.O.B.: Monto Obra Base

4.1.3. El Monto de Obra Base (M.O.B.) se tomará de acuerdo a lo estipulado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe y Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de la Provincia de Santa Fe.

4.1.4. LOS derechos de edificación serán por cuenta del propietario, único y exclusivo responsable.-

4.1.5.  QUEDA terminantemente prohibido dar comienzo a construcción alguna sin antes haber satisfecho los tributos que correspondan de acuerdo con la presente ordenanza.

5.      DE LAS PENALIDADES

5.1. Concepto de las Penalidades

5.1.1. Sanciones  e imposiciones

Las sanciones establecidas en el presente capítulo, se refieren exclusivamente a la aplicación de este Reglamento y no tienen relación con otras de carácter municipal.

Las sanciones se graduarán según su naturaleza o gravedad de la falta y de acuerdo con los antecedentes del infractor.

La imposición de penalidades no releva a los afectados del cumplimiento estricto de las disposiciones en vigencia, quedando obligados a la corrección de las irregularidades que la motivaron.

Cuando este Reglamento no especifique una determinada sanción, se aplicará por analogía  algunas de las establecidas en presente capítulo.

5.1.2. Clases de Penalidades

Se distinguen las siguientes clases de penalidades:

- Apercibimiento

- Multa

- Suspensión en el uso de la firma

- Inhabilitación en el uso de la firma

- Suspensión de funcionamiento de instalación

- Suspensión del Permiso de Uso

- Clausura

Una vez aplicada una penalidad no podrá ser convertida en otra.

5.2. Gradación de las penalidades

5.2.1 Aplicación de apercibimiento

- No dar aviso de comienzo de obra según 1.1.1.1 o 1.1.1.2

- No tener en la obra los documentos aprobados

- Solicitar Inspección de trabajos no realizados

- No colocar el letrero en la obra

- No concurrir a una citación especial en la obra

- Negligencia en la tramitación del expediente de construcción.-

5.2.2. SE aplicará  Multa de 500 a 10.000 U.F. (Unidades Fijas) cuando se constaten las siguientes infracciones:

- Efectuar en obras autorizadas, trabajos en contravención con lo dispuesto en el presente reglamento.

b)   Iniciar obras sin permiso

- Impedir el acceso a la finca de los inspectores en funciones

- No cumplir la intimación de construir y/o reparar cercos o veredas

- No colocar la valla en condiciones reglamentarias

- Cuando se hubieran aplicado más de dos (2) apercibimientos en una obra.

La multa se aplicará como sanción por cada infracción. Si la infracción no se corrigiera, se aplicará la suspensión en el uso de la firma.-

5.2.3. Aplicación de suspensión en el uso de la firma

Se aplicará una suspensión en el uso de la firma:

- Por cada cinco (5) multas aplicadas en el término de un año y consideradas en conjunto, tres (3) meses.

- Por no acatar una orden escrita de paralización de trabajos, tres (3) a seis (6) meses

- Por utilizar materiales de mala calidad que afecten a la seguridad e higiene, tres (3) meses a dos (2) años.

- Por consignar en los planos datos falsos, tres (3) meses a dos (2) años.

- Por graves negligencias del o de los profesionales o empresas firmantes del expediente de obra o por no actuar del modo establecido en este reglamento de uno (1) a tres (3) años

- Cuando se produzcan derrumbes parciales o totales por deficiencias en los cálculos o en la construcción, de uno (1) a cinco (5) años

- Cuando se compruebe falsificación de firmas, sin perjuicio de la responsabilidad legal que pudiera sobrevenir, cinco (5) años

- Cuando se compruebe prestación de firma de cualquiera de los que intervinieran en la obra, cinco (5) años.-

5.2.4. Significado de la suspensión de la firma

La suspensión de la firma significará la prohibición de presentar planos, construir o instalar nuevas obras, hasta tanto la pena sea cumplida. Sin embargo se podrá continuar el trámite de los expedientes iniciados antes de la aplicación de la pena, así como las obras con permiso concedido.

No obstante, cuando la suspensión que se aplique sea por un año o más, podrá llevar como accesoria para el profesional afectado, su eliminación de todas las obras en que intervenga o que se hallen a su cargo, iniciadas o con permiso concedido.-

5.2.5.  Eliminación definitiva del Registro de firmas

El D.O.P.yC. elevará al Intendente Municipal las actuaciones para eliminar definitivamente del Registro de Profesionales, Constructores e Instaladores, a todo aquél que hubiera dado lugar a repetidas suspensiones de firmas, o en cuya intervención se hubiera constatado mala fe o faltas graves. El D.O.P.yC. dará cuenta al Colegio correspondiente, cuando se resuelva la eliminación del registro de firmas. El afectado por suspensión de firma por más de dos años, podrá actuar de acuerdo a 6.1.2..

5.2.6. Clausura

Corresponde la clausura:

Cuando se compruebe un uso distinto del autorizado, de un predio, edificio, estructura, instalación o una de sus partes (1.1.1.4).

La clausura de las partes en infracción o contravención será ordenada por el Departamento Ejecutivo.

5.2.7. Para la aplicación de las penalidades correspondiente, el Juez de Faltas Municipal determinará el grado de responsabilidad respecto a la sanción de cada uno de los actores intervinientes.

5.2.8. Las sanciones previstas en el presente capítulo pueden, a criterio del Juez de Faltas Municipal, ser complementarias en carácter de accesorias; no excluyéndose entre sí,

5.2.9. Registro de penalidades a Profesionales y Empresas

El D.O.P.yC. llevará un Registro donde volcará toda penalidad aplicada a cada Profesional o Empresas.

6.  DE LOS RECLAMOS

6.1. Comisión Asesora del Reglamento de Edificación para las reclamaciones

    - Constitución de la Comisión Asesora para los reclamos

Se constituirá una Comisión Asesora para reclamos, nombrada por el Intendente Municipal y constituida por un representante de los profesionales inscriptos en el registro de firmas, un representante de cada Colegio (Arquitectos e Ingenieros), el Asesor Legal de la Municipalidad y el Jefe del D.O.P.yC. La Comisión Asesora podrá citar a las partes interesadas y cualquiera de estas comparecer en persona. Llevará constancia escrita de sus actuaciones y un archivo de sus estudios.-

    - Plazo para interponer reclamos

De las resoluciones adoptadas, sobre la aplicación de suspensión en el uso de la firma por seis (6) meses o más, los interesados podrán recurrir ante el Intendente Municipal exponiendo sus derechos dentro de los diez (10) días de notificados de dichas resoluciones; y el Señor Intendente resolverá dentro de los treinta (30) días, previo dictamen de la Comisión Asesora para Reclamos ampliada con un profesional cuya incumbencia esté relacionada con el problema, y será designado por el Colegio correspondiente.

INDICE

- DE LA ADMINISTRACIÓN

  - 1.1  DE LAS TRAMITACIONES:

    - Requerimiento de Permiso

      - 1.1.1.1 Se deberá solicitar permiso para:

1.1.1.2 Trabajos que requieren aviso:

1.1.1.3. Trabajos que no requieren permiso

      - Obligación de poseer PERMISO DE USO

1.1.1.4.1. Uso provisional

1.1.1.4.2. Permiso de uso- Certificado- Especificaciones:

1.1.1.4.3. Responsabilidad de Usuario

1.1.1.4.4. Cambio de usuario- Transferencia de Permiso de Uso

1.1.1.4.5. Revocación de un Permiso de Uso acordado

1.1.1.4.6. Permiso de Funcionamiento nocturno de Industrias, Talleres o Depósitos.-

1.1.1.4.7. Registro de Permiso de Uso

1.1.2.0. Tramitación de Permiso:

1.1.2.1. Disposiciones Generales para la tramitación de permisos.

1.1.2.2. Documentos necesarios para tramitar Permisos de Edificación.

1.1.2.3. Documentos necesarios para tramitar Permisos de Demolición Total o Parcial de Edificios

1.1.2.4 Requisitos Técnicos para la presentación de los planos de edificación.-

1.1.2.5. Visado Previo

      - Planos para visado previo

1.1.3.0. Trámite para estudio, aprobación de documentos y concesión de Permiso.

1.1.3.1. Aprobación de Planos.

1.1.3.2. Plazo de Pago de los Derechos

1.1.3.3. Entrega de Documentos

1.1.4.0. Trámites para la ejecución de la Obra

1.1.4.1. Desistimiento de Obra

1.1.4.2. Caducidad de Permiso

1.1.4.3. Obras Paralizadas

1.1.4.4. Obras ejecutadas por etapas

1.1.4.5. Reanudación de trámites de expedientes archivados

1.1.4.6. Modificaciones y Ampliaciones

  - DE LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

1.2.1.0. Controlador de las Obras

1.2.1.1. Objeto de la Inspección

1.2.1.2. Acceso de las Inspecciones

1.2.1.3. Final Parcial de Obra

1.2.1.4 Inspección Final (final de obra)

1.2.1.5. Inspección de obras inconclusas

1.2.1.6 Conforme no solicitado

1.2.1.7- Reanudación de obra suspendida por la inspección

1.2.1.11- Vicios ocultos

1.2.1.12- Casos de siniestro

1.2.1.13- Demolición de obra en contravención

1.3. DE LOS PROFESIONALES, CONSTRUCTORES Y EMPRESAS

1.3.1.0- Disposiciones generales para propietarios, profesionales, constructores e instaladores

1.3.1.0- Obligaciones

1.3.1.2- Alcance de los títulos profesionales

1.3.1.3- Cambio de categoría de constructor

1.3.1.4- Cambio de profesional y/o empresa

1.3.1.5- Retiro de profesional y empresa

1.3.1.6- Responsabilidades

1.3.1.7- Cambio de domicilio

1.3.1.8- Registro de profesionales

1.3.1.9- Registro de constructores

1.3.1.10- Registro de empresas constructoras

1.3.1.11- Registro de instaladores

1.3.1.12- Registro de las empresas instaladoras

1.3.1.13- Exigencias para la inscripción en los Registros

1.3.1.14- Patentes Anuales de los Constructores, Instaladores, Empresas Constructoras e Instaladoras

- DEL PROYECTO DE LAS OBRAS

2.1        De la línea, el nivel y Ochavas

2.1.1     De la línea de edificación

2.1.1.1  Definiciones

2.1.1.3  Fijación de la línea de edificación:

2.1.1.4  Verificación:

2.1.1.5.  Línea de Edificación bajo cota de Predio (2.1.2.1)

2.1.1.6. Uso provisional de terrenos resultantes de ensanches o rectificaciones:

2.1.2.    Del Nivel

2.1.2.1. Cota de Predio:

2.1.2.2. Marcas de nivelación

2.1.3.  De la Ochavas

2.1.3.1. De la Línea de Edificación de las esquinas

2.1.3.2. Dimensiones de las ochavas

## 2.1.3.3. Ochavas   en  casos  especiales

2.2. De las cercas y aceras

2.2.1. Obligación de construir y conservar veredas

2.2.1.1.

2.2.1.2. Para establecer los radios de exigencias se delimitan las siguientes zonas:

2.2.1.3.

2.2.1.4.

2.2.1.5.

- 2.2.1.6.

2.2.1.7..

2.2.1.8.

2.2.1.9.

2.2.1.10.

2.2.1.11.

2.2.1.12.

2.2.2. Cerco de  frente en el radio  pavimentado

2.2.3. Cercos  de frente fuera del radio pavimentado

2.2.4.

### 2.2.5. Veredas fuera de la zona pavimentada

## 2.2.6. Nivelación

## 2.2.7. Caños  de desagües

## 2.2.8. Entradas de vehículos

2.2.9.  Aceras arboladas

2.2.10. Aceras contiguas a límite de propiedad de FFCC:

2.2.11. Aceras en esquinas con diagonales:

2.3. Fachadas

2.3.1. Generalidades sobre estética y arquitectura urbana

2.3.2. Fachadas y muros visibles desde la vía pública

2.3.3. Fachadas que lindan directamente con parques, plazas, plazoletas, paseas públicos y zonas de vías férreas.

## 2.3.4.  Limitación de las salientes de fachadas

## 2.3.4.1. Estructura y cuerpos salientes de la línea municipal

2.3.4.2. Salientes de cornisamientos

2.3.5. Medidores y agregados en la fachada principal:

2.4. Obligación de construir garajes.

2.4.1.

2.4.2. Espacios para estacionar.

2.4.3. Cálculo de unidades de cocheras.

2.5. Marquesinas – Toldos

2.5.1. Marquesinas:

2.5.2. Toldos:

2.5.3.

2.6.  Locales

2.6.1. Clasificación de los locales

    - Determinación del destino de cada local

2.6.3. Altura mínima de los locales

2.7.   Patios

2.7.1. Dimensiones de patios

## 2.7.1.1. Patios en forma irregular

## 2.7.1.2. Casos especiales

2.8. Medios de salida

2.8.1. Trayectoria de los medios de salida

2.8.2. Salidas exigidas, libres.

2.8.2.1 ……………………………………………..
2.8.2.2.

2.9. Medios de egreso en lugares de espectáculos y diversiones públicas y deportivas

2.9.1. Puertas giratorias. Características:

2.9.2. Uso prohibido de Puertas Giratorias

2.9.3. Puertas de acceso  controlado por sistemas especiales

2.9.4.  Ancho de corredores de piso

2.9.5.  Ancho de pasajes entre escalera y vía pública

2.9.6. Accesos  adecuados  para personas que se desplacen en sillas de ruedas

2.9.7.

2.10.  Escaleras. Generalidades

2.10.1  Escaleras principales

2.10.1.1.

2.10.1.2.

2.10.1.3.

2.10.1.4.

2.10.1.5.

2.10.1.6. Escaleras Secundarias

2.10.1.7. Escaleras Mecánicas

2.10.1.8. Rampas como medio de salida

2.10.1.9.

2.11.  Ascensores

2.12. Salida de vehículos

2.12.1. Ancho de salida para vehículos

2.12.2. Salida para vehículos en predio de esquina

2.13. Instalaciones  que afecten a un muro divisorio o  separativo entre unidades de uso independiente. Prohibiciones

2.14. Ubicación de los núcleos sanitarios en zona sin prestaciones de servicios cloacales domiciliarios.

2.14.1

2.14.2.

2.14.3.

2.14.4.

2.13.1

2.14.5.

2.14.6.

2.15. Servicio de Sanidad. Facultad del  D.O.P.yC. relativa a servicio de sanidad.

.

2.16. Salas de espectáculos públicos

2.16.1.

- De la Ejecución de las Obras

3.1.  Medidas de protección en demoliciones

3.1.1. Permiso de Demolición

3.1.1.1.  Obras Protegidas

3.1.1.2. Limpieza de la vía pública

3.1.1.3. Peligro para el tránsito

3.1.1.4. Demolición de muros medianeros

3.1.2. Procedimientos en la demolición

3.1.2.1. Procedimientos específicos

3.2. Obras en mal estado o peligrosas

3.2.1. Construcciones en peligro de derrumbe

3.2.2. Notificación

  - Terraplenamientos y Excavaciones

3.3.1.    Terraplenamientos

3.3.1.1. Predios bajo nivel de desagüe

3.3.2.    Excavaciones

3.3.2.1. Saneamiento

3.3.2.2. Conservación de estructuras adyacentes

3.3.2.3. Vallados y señalización.

3.3.2.4. Depósitos temporarios en la vía pública.

3.4.  Cimentaciones, fundaciones

3.4.1.    Suelos aptos para recibir fundaciones

3.4.1.1. Fundaciones de cargas puntuales o concentradas

3.4.1.2. Fundación de plateas

3.4.1.3. Profundidad mínima de cimientos

3.4.1.4. Cimentaciones sobre la línea municipal

3.4.1.5. Cimientos próximos a sótanos, cámaras subterráneas o excavaciones no paramentadas.

3.4.1.6. Cimientos de pilares

3.4.1.7. Generalidades sobre pilotajes

3.5.   Estructuras de Elevación

3.5.1.   Generalidades

3.5.1.1. Normas para el cálculo de estructuras

3.5.1.2. Estructuras en medianeras

3.5.1.3. Protección de elementos estructurales metálicos y de madera

3.6.      Muros

3.6.1.    Generalidades de los muros de albañilería

3.6.1.1. Preservación de muros expuestos

3.6.1.2. Trabas y anclajes

3.6.1.3. Muros con cargas concentradas

3.6.1.4. Recalce de muros de albañilería

3.6.2.    De los materiales de los muros

3.6.2.1. Muros divisorios

3.6.2.2. Construcciones sin apoyar en muros divisorios

3.6.2.3. Carga de cálculos

3.6.3.    Espesores mínimos de muros

3.6.3.1. Muros de ladrillos macizos, de 0,15m. de espesor

3.6.3.2. Muros exteriores no cargados

3.6.3.3. Muros interiores no cargados

3.6.4.    Uso de muros existentes

3.6.4.1. Caso General

3.6.4.2. Muros asentados en barro

3.6.5.    Muros privativos contiguos a predios linderos

3.6.5.1. Generalidades

3.6.5.2. Espesores

3.7.     De los revoques, revestimientos, contrapisos y techos

3.7.1.    Revoques de muros

3.7.1.1. Obligación de revocar muros existentes

3.7.1.2. Revoques exteriores

3.7.1.3. Revoques interiores

3.7.2.    Revestimientos

3.7.2.1. Revestimientos ornamentales

3.7.2.2. Revestimientos combustibles

3.7.2.3. Revestimiento sanitario

3.7.3.  Contrapisos

3.7.4.   Techos

3.7.4.1. Cercado de azoteas transitables

3.7.4.2. Desagües

3.7.4.3. Materiales

3.8.  Instalaciones complementarias

3.8.1.    Instalaciones Sanitarias

3.8.1.1. Perforaciones para captación de agua

3.8.1.2. Fosas sépticas

3.8.2.    Instalaciones eléctricas

3.8.3.    Instalaciones de gas

.

  - Andamios

3.9.1.1. Calidad y resistencia de los andamios

3.9.1.2. Tipos de andamios

3.9.1.3. Andamios sobre la vía pública

3.9.1.4. Montacargas instalados en la vereda

3.9.1.5. Seguridad en los andamios

3.9.1.6. Torres para grúas, guinches y montacargas

3.9.1.7. Cortinas en los andamios

  - Utilización de predios para Servicios Públicos

3.10.1.  Nomenclatura urbana y señales de tránsito

3.10.2.  Anclaje de dispositivos para Servicios públicos

3.10.3.  Dispositivos de Seguridad o de Defensa

- DERECHOS DE EDIFICACIÓN

4.1.

- 4.1.1

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

5.      DE LAS PENALIDADES

5.1. Concepto de las Penalidades

5.1.1. Sanciones  e imposiciones

5.1.2. Clases de Penalidades

5.2. Gradación de las penalidades

5.2.1 Aplicación de apercibimiento

5.2.2. SE aplicará  Multa de 500 a 10.000 U.F. (Unidades Fijas) cuando se constaten las siguientes infracciones:

5.2.3. Aplicación de suspensión en el uso de la firma

5.2.4. Significado de la suspensión de la firma

5.2.5.  Eliminación definitiva del Registro de firmas

5.2.6. Clausura

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9. Registro de penalidades a Profesionales y Empresas

6.  DE LOS RECLAMOS

6.1. Comisión Asesora del Reglamento de Edificación para las reclamaciones

    - Constitución de la Comisión Asesora para los reclamos

    - Plazo para interponer reclamos